## Instructions
Instructions
Instructions
Instructions

## Lab Information
Field | Description | Value
Lab Information
Field | Description | Value
Name | Name | آزمایشگاه پتروشیمی تندیس پارس (TPPC)
LabURL | Lab web address | https://tppc.ir
Confidence | Confidence level % | 95
LaboratoryAccredited | Laboratory accredited ? | 1
AccreditationBodyLong | Accreditation body title | مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران
AccreditationBody | Accreditation body abbreviation | NACI
AccreditationBodyURL | Accreditation body web address | naci.gov.ir
Accreditation | Accreditation standard, e.g ISO 17025 | ISO/IEC 17025
AccreditationReference | Lab's accreditation reference number
AccreditationBodyLogo | Accreditation body logo
TaxNumber | Tax number
Phone | Phone number
Fax | Fax number
EmailAddress | Email address
Physical_Address | Physical address
Physical_City | Physical address city
Physical_State | Physical address state
Physical_Zip | Physical address zip
Physical_Country | Physical address country | Iran
Postal_Address | Postal address
Postal_City | Postal address city
Postal_State | Postal address state
Postal_Zip | Postal address zip
Postal_Country | Postal address country | Iran
Billing_Address | Billing address
Billing_City | Billing address city
Billing_State | Billing address state
Billing_Zip | Billing address zip
Billing_Country | Billing address country | Iran

## Lab Contacts
Salutation | Firstname | Surname | EmailAddress | BusinessPhone | BusinessFax | HomePhone | MobilePhone | JobTitle | Department_title | Username | Password | Groups | Roles | Signature | Physical_Address | Physical_City | Physical_State | Physical_Zip | Physical_Country | Postal_Address | Postal_City | Postal_State | Postal_Zip | Postal_Country
Lab Contacts
Salutation | Firstname | Surname | EmailAddress | BusinessPhone | BusinessFax | HomePhone | MobilePhone | JobTitle | Department_title | Username | Password | Groups | Roles | Signature | Physical_Address | Physical_City | Physical_State | Physical_Zip | Physical_Country | Postal_Address | Postal_City | Postal_State | Postal_Zip | Postal_Country

## Lab Departments
title | description | LabContact_Username
Lab Departments
title | description | LabContact_Username
هیدروکربن
روغن
نفت خام
ضدیخ
قیر
گریس

## Lab Products
title | description | volume | unit | vat | price
Lab Products
title | description | volume | unit | vat | price

## Clients
Name | ClientID | MemberDiscountApplies | BulkDiscount | TaxNumber | Phone | Fax | EmailAddress | Physical_Address | Physical_City | Physical_State | Physical_Zip | Physical_Country | Postal_Address | Postal_City | Postal_State | Postal_Zip | Postal_Country | Billing_Address | Billing_City | Billing_State | Billing_Zip | Billing_Country | AccountNumber
Clients
Name | ClientID | MemberDiscountApplies | BulkDiscount | TaxNumber | Phone | Fax | EmailAddress | Physical_Address | Physical_City | Physical_State | Physical_Zip | Physical_Country | Postal_Address | Postal_City | Postal_State | Postal_Zip | Postal_Country | Billing_Address | Billing_City | Billing_State | Billing_Zip | Billing_Country | AccountNumber

## Client Contacts
Client_title | Salutation | Firstname | Surname | Username | Password | JobTitle | Department | BusinessPhone | BusinessFax | HomePhone | MobilePhone | EmailAddress | CCContacts | AttachmentsPermitted | Physical_Address | Physical_City | Physical_State | Physical_Zip | Physical_Country | Postal_Address | Postal_City | Postal_State | Postal_Zip | Postal_Country
Client Contacts
Client_title | Salutation | Firstname | Surname | Username | Password | JobTitle | Department | BusinessPhone | BusinessFax | HomePhone | MobilePhone | EmailAddress | CCContacts | AttachmentsPermitted | Physical_Address | Physical_City | Physical_State | Physical_Zip | Physical_Country | Postal_Address | Postal_City | Postal_State | Postal_Zip | Postal_Country

## Attachment Types
title | description
Attachment Types
title | description

## Container Types
title | description
Container Types
title | description

## Preservations
title | description | RetentionPeriod_days | RetentionPeriod_hours | RetentionPeriod_minutes
Preservations
title | description | RetentionPeriod_days | RetentionPeriod_hours | RetentionPeriod_minutes

## Storage Locations
Address | SiteTitle | SiteCode | SiteDescription | LocationTitle | LocationCode | LocationDescription | LocationType | ShelfTitle | ShelfCode | ShelfDescription
Storage Locations
Address | SiteTitle | SiteCode | SiteDescription | LocationTitle | LocationCode | LocationDescription | LocationType | ShelfTitle | ShelfCode | ShelfDescription

## Supply Orders
order_date | client_title | product_title | product_quantity
Supply Orders
order_date | client_title | product_title | product_quantity

## Containers
title | description | Capacity | ContainerType_title | PrePreserved | Preservation_title
Containers
title | description | Capacity | ContainerType_title | PrePreserved | Preservation_title

## Sample Matrices
title | description
Sample Matrices
title | description

## Sample Types
title | description | RetentionPeriod | Hazardous | SampleMatrix_title | Prefix | MinimumVolume | ContainerType_title
Sample Types
title | description | RetentionPeriod | Hazardous | SampleMatrix_title | Prefix | MinimumVolume | ContainerType_title
انواع نفتا |  |  | 0 |  | ST75 | 0 mL
بنزین |  |  | 0 |  | ST87 | 0 mL
بنزین بدون سرب |  |  | 0 |  | ST24 | 0 mL
بنزین،نفت سفید، سوخت حاصل از تقطیر و موتورهای توربین هوایی |  |  | 0 |  | ST85 | 0 mL
بیودیزل |  |  | 0 |  | ST80 | 0 mL
ترکیبات نفتی و روغن ها |  |  | 0 |  | ST27 | 0 mL
حلال |  |  | 0 |  | ST28 | 0 mL
حلال های سبک |  |  | 0 |  | ST67 | 0 mL
حلال های نفتی ویژه |  |  | 0 |  | ST97 | 0 mL
روان کارها |  |  | 0 |  | ST61 | 0 mL
روغن باقیمانده |  |  | 0 |  | ST94 | 0 mL
روغن ترانسفورماتور |  |  | 0 |  | ST40 | 0 mL
روغن توربین بخار |  |  | 0 |  | ST19 | 0 mL
روغن توربین گازی |  |  | 0 |  | ST93 | 0 mL
روغن حرارتی |  |  | 0 |  | ST86 | 0 mL
روغن دنده |  |  | 0 |  | ST02 | 0 mL
روغن دنده ساده |  |  | 0 |  | ST019 | 0 mL
روغن روانکار |  |  | 0 |  | ST55 | 0 mL
روغن موتور |  |  | 0 |  | ST05 | 0 mL
روغن موتور بنزینی |  |  | 0 |  | ST022 | 0 mL
روغن موتور دیزلی |  |  | 0 |  | ST023 | 0 mL
روغن های انتقال حرارت |  |  | 0 |  | ST82 | 0 mL
روغن های روان کاری نو و در حال کار |  |  | 0 |  | ST025 | 0 mL
روغن های روان کننده |  |  | 0 |  | ST73 | 0 mL
روغن های سوخت دیزلی |  |  | 0 |  | ST92 | 0 mL
روغن هیدرولیک |  |  | 0 |  | ST028 | 0 mL
روغن پایه |  |  | 0 |  | ST13 | 0 mL
روغن پایه روان کننده |  |  | 0 |  | ST23 | 0 mL
روغن کار نکرده |  |  | 0 |  | ST51 | 0 mL
روغن کارکرده |  |  | 0 |  | ST10 | 0 mL
روغن کمپرسور |  |  | 0 |  | ST77 | 0 mL
سایر فرآورده های تقطیری |  |  | 0 |  | ST034 | 0 mL
سوخت بیودیزل |  |  | 0 |  | ST99 | 0 mL
سوخت تقطیری میانی |  |  | 0 |  | ST33 | 0 mL
سوخت توربین |  |  | 0 |  | ST31 | 0 mL
سوخت جت |  |  | 0 |  | ST63 | 0 mL
سوخت حاصل از بخش میانی برج تقطیر |  |  | 0 |  | ST56 | 0 mL
سوخت موتور های بنزینی خودروها با یا بدون ترکیبات اکسیژن دار |  |  | 0 |  | ST040 | 0 mL
سوخت موتور های توربینی هوایی |  |  | 0 |  | ST49 | 0 mL
سوخت موتور های دیزلی |  |  | 0 |  | ST042 | 0 mL
سوخت های حاصل از بخش میانی برج تقطیر |  |  | 0 |  | ST52 | 0 mL
سوخت های حاصل از تقطیر |  |  | 0 |  | ST43 | 0 mL
سوخت های حاصل از تقطیر و توربین های هواپیما |  |  | 0 |  | ST39 | 0 mL
سوخت های دریایی |  |  | 0 |  | ST046 | 0 mL
سوخت های مایع |  |  | 0 |  | ST50 | 0 mL
سوخت های مایع نظیر محصولات سبک و میان تقطیر |  |  | 0 |  | ST048 | 0 mL
سوخت های مایع کننده |  |  | 0 |  | ST049 | 0 mL
سوخت های نفتی حاصل از تقطیر |  |  | 0 |  | ST050 | 0 mL
سوخت های هیدروکربنی دیزل و مشعل |  |  | 0 |  | ST051 | 0 mL
سوخت هواپیما |  |  | 0 |  | ST45 | 0 mL
سوخت هواپیما های توربینی |  |  | 0 |  | ST053 | 0 mL
فرآورده های میوه ها و سبزی ها |  |  | 0 |  | ST11 | 0 mL
فرآورده های نفتی |  |  | 0 |  | ST78 | 0 mL
فرآورده های نفتی - بنزین، نفت سفید، سوخت حاصل از تقطیر و موتورهای توربین هوایی |  |  | 0 |  | ST38 | 0 mL
فرآورده های نفتی و حلال های هیدروکربنی |  |  | 0 |  | ST41 | 0 mL
فرآورده های نفتی و سوخت های مایع |  |  | 0 |  | ST058 | 0 mL
قیر خالص درجه بندی شده براساس درجه نفوذ |  |  | 0 |  | ST84 | 0 mL
مایعات خنک کننده موتور |  |  | 0 |  | ST68 | 0 mL
مایعات نفتی یکنواخت |  |  | 0 |  | ST47 | 0 mL
مایعات هیدرولیک |  |  | 0 |  | ST42 | 0 mL
مخلوط بنزین و اتانول |  |  | 0 |  | ST063 | 0 mL
مخلوط بیودیزل ها تا 20 درصد |  |  | 0 |  | ST35 | 0 mL
مخلوط های بیودیزل |  |  | 0 |  | ST81 | 0 mL
مواد قیری |  |  | 0 |  | ST64 | 0 mL
موتور گازسوز |  |  | 0 |  | ST30 | 0 mL
موم های نفتی |  |  | 0 |  | ST068 | 0 mL
نفت |  |  | 0 |  | ST069 | 0 mL
نفت خام |  |  | 0 |  | ST070 | 0 mL
نفت خام و فرآورده های نفتی |  |  | 0 |  | ST17 | 0 mL
نفت سفید |  |  | 0 |  | ST88 | 0 mL
نفت و گاز |  |  | 0 |  | ST073 | 0 mL
نفت کوره |  |  | 0 |  | ST62 | 0 mL
نفت گاز |  |  | 0 |  | ST37 | 0 mL
نفتا |  |  | 0 |  | ST076 | 0 mL
هیدروکربن |  |  | 0 |  | ST36 | 0 mL
هیدروکربن ها |  |  | 0 |  | ST078 | 0 mL
پارافین مایع |  |  | 0 |  | ST079 | 0 mL
پارافین مایع صنعتی |  |  | 0 |  | ST080 | 0 mL
پرایمر اصلاح شده |  |  | 0 |  | ST07 | 0 mL
گاز |  |  | 0 |  | ST082 | 0 mL
گریس |  |  | 0 |  | ST083 | 0 mL
گریس های روان کننده |  |  | 0 |  | ST14 | 0 mL

## Sample Points
Client_title | title | description | Latitude | Longitude | Elevation | Composite | SampleType_title
Sample Points
Client_title | title | description | Latitude | Longitude | Elevation | Composite | SampleType_title

## Sample Point Sample Types
SamplePoint_title | SampleType_title
Sample Point Sample Types
SamplePoint_title | SampleType_title

## Methods
title | description | Instructions | MethodDocument | ManualEntryOfResults | Calculation_title
Methods
title | description | Instructions | MethodDocument | ManualEntryOfResults | Calculation_title

## Manufacturers
title | description
Manufacturers
title | description
Agilent
Alfa
Chromatec
Hach
KEM
Lovibond
Metrohm
Mettler Toledo
NXA
Radwag
SHATOX
Spectroscan
TERMEX
WTW
دانشور شیمی

## Suppliers
Name | TaxNumber | Phone | Fax | EmailAddress | Physical_Address | Physical_City | Physical_State | Physical_Zip | Physical_Country | Postal_Address | Postal_City | Postal_State | Postal_Zip | Postal_Country | Billing_Address | Billing_City | Billing_State | Billing_Zip | Billing_Country | AccountNumber
Suppliers
Name | TaxNumber | Phone | Fax | EmailAddress | Physical_Address | Physical_City | Physical_State | Physical_Zip | Physical_Country | Postal_Address | Postal_City | Postal_State | Postal_Zip | Postal_Country | Billing_Address | Billing_City | Billing_State | Billing_Zip | Billing_Country | AccountNumber

## Supplier Contacts
Supplier_Name | Salutation | Firstname | Surname | JobTitle | Department | BusinessPhone | BusinessFax | HomePhone | MobilePhone | EmailAddress | Physical_Address | Physical_City | Physical_State | Physical_Zip | Physical_Country | Postal_Address | Postal_City | Postal_State | Postal_Zip | Postal_Country
Supplier Contacts
Supplier_Name | Salutation | Firstname | Surname | JobTitle | Department | BusinessPhone | BusinessFax | HomePhone | MobilePhone | EmailAddress | Physical_Address | Physical_City | Physical_State | Physical_Zip | Physical_Country | Postal_Address | Postal_City | Postal_State | Postal_Zip | Postal_Country

## Instrument Types
title | description
Instrument Types
title | description
pH متر
آنالایزر گوگرد XRF
اسپکتروفتومتر
انکوباتور
ترازوی آنالیتیک
تیتراتور
تیتراتور پتانسیومتری
تیتراتور کارل فیشر
حمام خوردگی مس
خالص‌ساز کاتالیزوری
دستگاه تقطیر
دستگاه رنگ سیبولت
دستگاه عدد اکتان/ستان
دستگاه فشار بخار رید
دستگاه نقطه ابری
دستگاه نقطه اشتعال
دستگاه نقطه ریزش
طیف‌سنج FT-IR
طیف‌سنج ICP-OES
مولد هیدروژن
هدایت‌سنج
هیتر استیرر
هیتر مانتل
ویسکومتر
چگالی‌سنج
کدورت‌سنج
کروماتوگراف گازی
کولومتر کارل فیشر

## Instruments
assetnumber | title | description | Type | Brand | Supplier | Model | SerialNo | Method | Location | Photo | Instalationdate | InstalationCertificate | UserManualFile | UserManualID | UserManualVersion | UserManualLocation | CalibrationCertificate | CalibrationExpiryDate | VerificationExpiryDate | DataInterface | DataInterfaceOptions
Instruments
assetnumber | title | description | Type | Brand | Supplier | Model | SerialNo | Method | Location | Photo | Instalationdate | InstalationCertificate | UserManualFile | UserManualID | UserManualVersion | UserManualLocation | CalibrationCertificate | CalibrationExpiryDate | VerificationExpiryDate | DataInterface | DataInterfaceOptions
| Gas Chromatograph (DHA) (GC_DHA) | جی سی | کروماتوگراف گازی | Chromatec |  | Chromatec | 2591414 |  | آزمایشگاه کنترل کیفیت | [8 empty] | 2027-07-04
| ICP-OES Spectrometer (ICP) | پلاسمای جفت شده القایی | طیف‌سنج ICP-OES | Agilent |  | 700 | G8460 |  | آزمایشگاه کنترل کیفیت | [8 empty] | 2027-07-04
| Reid Vapor Pressure Tester (RVP) | حمام اب برای تست RVP | دستگاه فشار بخار رید | TERMEX |  | VTR-02 | 32550018 |  | آزمایشگاه کنترل کیفیت | [8 empty] | 2027-07-04
| Conductivity Meter (COND) | هدایت سنجی | هدایت‌سنج | Mettler Toledo |  | FiveEasyf30 | 2020345 |  | آزمایشگاه کنترل کیفیت | [8 empty] | 2027-07-04
| Flash Point Tester (FP_01) | نقطه اشتعال | دستگاه نقطه اشتعال | NXA |  | ATV21 | 462 |  | آزمایشگاه کنترل کیفیت | [8 empty] | 2027-07-04
| Flash Point Tester (FP_02) | نقطه اشتعال | دستگاه نقطه اشتعال | دانشور شیمی |  | دانشور شیمی | 14038481 |  | آزمایشگاه کنترل کیفیت | [8 empty] | 2027-07-04
| pH Meter (PH) | پی اچ | pH متر | WTW |  | ph7310 | 7310 |  | آزمایشگاه کنترل کیفیت | [8 empty] | 2027-07-04
| Kinematic Viscometer (VM) | گرانروی | ویسکومتر | TERMEX |  | VIS-T-01-03 | 30240114 |  | آزمایشگاه کنترل کیفیت | [8 empty] | 2027-07-04
| Turbidity Meter (Turbidity) | کدورت سنجی | کدورت‌سنج | Hach |  | tl2310 | 2021080 |  | آزمایشگاه کنترل کیفیت | [8 empty] | 2027-07-04
| Spectrophotometer (DR) | طیف سنجی فرابنفش مرئی | اسپکتروفتومتر | Hach |  | DR6000 | 2204094 |  | آزمایشگاه کنترل کیفیت | [8 empty] | 2027-07-04
| Copper Corrosion Bath (CS) | خوردگی مس | حمام خوردگی مس | TERMEX |  | TMP | 38250013 |  | آزمایشگاه کنترل کیفیت | [8 empty] | 2027-07-04
| Distillation Unit (Distilation_01) | تقطیر | دستگاه تقطیر | NXA |  | ARNS21 | 47 |  | آزمایشگاه کنترل کیفیت | [8 empty] | 2027-07-04
| Distillation Unit (Distilation_02) | تقطیر | دستگاه تقطیر | دانشور شیمی |  | دانشور شیمی | 1 |  | آزمایشگاه کنترل کیفیت | [8 empty] | 2027-07-04
| Pour Point Tester (Pour_point) | نقطه ریزش | دستگاه نقطه ریزش | TERMEX |  | benti-5-04 | 123 |  | آزمایشگاه کنترل کیفیت | [8 empty] | 2027-07-04
| Cloud Point Tester (Cloud_point) | نقطه ابری | دستگاه نقطه ابری | TERMEX |  | benti-5-04 | 1234 |  | آزمایشگاه کنترل کیفیت | [8 empty] | 2027-07-04
| Karl Fischer Coulometer (Coulometry) | مقدار آب روغن | کولومتر کارل فیشر | KEM |  | KEM | 12345 |  | آزمایشگاه کنترل کیفیت | [8 empty] | 2027-07-04
| Density Meter (Densitimeter) | چگالی سنج | چگالی‌سنج | TERMEX |  | VIP-2MP | 123456 |  | آزمایشگاه کنترل کیفیت | [8 empty] | 2027-07-04
| EDXRF Sulfur Analyzer (SE) |  | آنالایزر گوگرد XRF | Spectroscan |  | EDXRF | 60349 |  | آزمایشگاه کنترل کیفیت | [8 empty] | 2027-07-04
| Octane/Cetane Analyzer (OCTAN_CETAN_METER) | اکتان/ستان سنج | دستگاه عدد اکتان/ستان | SHATOX |  | SX150 | 7512 |  | آزمایشگاه کنترل کیفیت | [8 empty] | 2027-07-04
| Potentiometric Titrator (PT) | تیتراتور | تیتراتور پتانسیومتری | KEM |  | AT7105 | 1234567 |  | آزمایشگاه کنترل کیفیت | [8 empty] | 2027-07-04
| Karl Fischer Titrator (KARL_FISHER) | تیتراتور کارل فیشر | تیتراتور کارل فیشر | KEM |  | MKC710B | 12345678 |  | آزمایشگاه کنترل کیفیت | [8 empty] | 2027-07-04
| Titrator (TITRATOR) | تیتراتور | تیتراتور | Metrohm |  | 716DMS | 780535 |  | آزمایشگاه کنترل کیفیت | [8 empty] | 2027-07-04
| Hydrogen Generator (H2_Generator) | تولید کننده هیدروژن | مولد هیدروژن | Chromatec |  | 10600 | 2310669 |  | آزمایشگاه کنترل کیفیت | [8 empty] | 2027-07-04
| Catalytic Purifier (Catalitic_Purifier) | خالص ساز کاتالیستی | خالص‌ساز کاتالیزوری | Chromatec |  | 20 | 2310352 |  | آزمایشگاه کنترل کیفیت | [8 empty] | 2027-07-04
| Analytical Balance (INST_027) | ترازو | ترازوی آنالیتیک | Radwag |  | ps4500r2m | 999343 |  | آزمایشگاه کنترل کیفیت | [8 empty] | 2027-07-04
| Heating Mantle (heater_mantle) | هیتر منتل | هیتر مانتل | Alfa |  | c-500 | 3595 |  | آزمایشگاه کنترل کیفیت | [8 empty] | 2027-07-04
| Hot Plate Stirrer (HEATER_STIRRER) | هیتر-استیرر | هیتر استیرر | Alfa |  | HS-860 | 20805 |  | آزمایشگاه کنترل کیفیت | [8 empty] | 2027-07-04
| Incubator (Incubator) | انکوباتور | انکوباتور | Alfa |  | inc555 | 97649 |  | آزمایشگاه کنترل کیفیت | [8 empty] | 2027-07-04
| Saybolt Colorimeter (saybolt) |  | دستگاه رنگ سیبولت | Lovibond |  | COMPARATOREC3000 | 123456789 |  | آزمایشگاه کنترل کیفیت | [8 empty] | 2027-07-04
| FT-IR Spectrometer (FTIR) | طیف‌سنج مادون قرمز تبدیل فوریه | طیف‌سنج FT-IR | [5 empty] | آزمایشگاه کنترل کیفیت

## Instrument Validations
title | DateIssued | instrument | downfrom | downto | validator | considerations | workperformed | Worker | ReportID | remarks
Instrument Validations
title | DateIssued | instrument | downfrom | downto | validator | considerations | workperformed | Worker | ReportID | remarks

## Instrument Calibrations
title | DateIssued | instrument | downto | calibrator | considerations | workperformed | Worker | ReportID | remarks
Instrument Calibrations
title | DateIssued | instrument | downto | calibrator | considerations | workperformed | Worker | ReportID | remarks

## Instrument Documents
instrument | DocumentID | DocumentVersion | DocumentLocation | DocumentType | File
Instrument Documents
instrument | DocumentID | DocumentVersion | DocumentLocation | DocumentType | File

## Instrument Certifications
assetnumber | title | instrument | date | validfrom | validto | agency | preparedby | approvedby | remarks | report
Instrument Certifications
assetnumber | title | instrument | date | validfrom | validto | agency | preparedby | approvedby | remarks | report

## Instrument Maintenance Tasks
title | description | instrument | type | downfrom | downto | maintaner | considerations | workperformed | cost | closed | remarks
Instrument Maintenance Tasks
title | description | instrument | type | downfrom | downto | maintaner | considerations | workperformed | cost | closed | remarks

## Instrument Schedule
title | description | instrument | type | date | numrepeats | periodicity | repeatuntil | considerations
Instrument Schedule
title | description | instrument | type | date | numrepeats | periodicity | repeatuntil | considerations

## Analysis Categories
title | description | Department_title
Analysis Categories
title | description | Department_title
هیدروکربن |  | هیدروکربن
روغن |  | روغن
نفت خام |  | نفت خام
ضدیخ |  | ضدیخ
قیر |  | قیر
گریس |  | گریس

## Calculations
title | description | Formula
Calculations
title | description | Formula

## Calculation Interim Fields
Calculation_title | keyword | title | hidden | value | unit | report
Calculation Interim Fields
Calculation_title | keyword | title | hidden | value | unit | report

## Analysis Services
title | ShortTitle | description | Keyword | PointOfCapture | AnalysisCategory_title | Department_title | ReportDryMatter | Attachment | Unit | Precision | ExponentialFormatPrecision | LowerDetectionLimit | UpperDetectionLimit | DetectionLimitSelector | MaxTimeAllowed_days | MaxTimeAllowed_hours | MaxTimeAllowed_minutes | Price | BulkPrice | VAT | ManualEntryOfResults | DefaultMethod_title | DefaultInstrument_title | Calculation_title | DuplicateVariation | Accredited | Separate | Container_title | Preservation_title
Analysis Services
title | ShortTitle | description | Keyword | PointOfCapture | AnalysisCategory_title | Department_title | ReportDryMatter | Attachment | Unit | Precision | ExponentialFormatPrecision | LowerDetectionLimit | UpperDetectionLimit | DetectionLimitSelector | MaxTimeAllowed_days | MaxTimeAllowed_hours | MaxTimeAllowed_minutes | Price | BulkPrice | VAT | ManualEntryOfResults | DefaultMethod_title | DefaultInstrument_title | Calculation_title | DuplicateVariation | Accredited | Separate | Container_title | Preservation_title
آزمون تعیین عدد اکتان |  |  | AS_93348_001 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | Octane Number | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Octane/Cetane Analyzer (OCTAN_CETAN_METER) |  |  | 1
آزمون خوردگی در دمای 121 درجه سانتی گراد |  |  | AS_45859_002 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | Rating / Class | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Copper Corrosion Bath (CS) |  |  | 1
آزمون خوردگی در دمای 135 درجه سانتی گراد |  |  | AS_80528_003 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | Rating / Class | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Copper Corrosion Bath (CS) |  |  | 1
آزمون قابلیت جدا شدن آب از روغن و سیال های سنتزی |  |  | AS_89969_004 | lab | روغن | روغن |  |  | min | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
آزمون لکه مواد قیری |  |  | AS_74465_005 | lab | قیر | قیر |  |  | Rating / Visual | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
آماده سازی نمونه فرآورده های نفتی و روان کننده برای آنالیز |  |  | AS_30633_006 | lab | روغن | روغن |  |  | N/A | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
اندازه گیرى عدد اسیدى |  |  | AS_67685_007 | lab | روغن | روغن |  |  | mg KOH/g | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Potentiometric Titrator (PT) |  |  | 1
اندازه گیری آب از طریق تیتراسیون کارل فیشر(کولومتری) |  |  | AS_23337_008 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Karl Fischer Coulometer (Coulometry) |  |  | 1
اندازه گیری آب به روش تقطیر |  |  | AS_02327_009 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | % vol | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Distillation Unit (Distilation_01) |  |  | 1
اندازه گیری آب و رسوبات به روش سانتریفیوژ |  |  | AS_36513_011 | lab | نفت خام | نفت خام |  |  | % vol | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Analytical Balance (INST_027) |  |  | 1
اندازه گیری آلومینیوم به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی |  |  | AS_94572_012 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه گیری اب به روش کارل فیشرودین استارک |  |  | AS_47030_013 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Karl Fischer Titrator (KARL_FISHER) |  |  | 1
اندازه گیری استرانسیم به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی |  |  | AS_95874_014 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه گیری اسید آزاد |  |  | AS_91033_015 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | % mass | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Potentiometric Titrator (PT) |  |  | 1
اندازه گیری باریم به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی |  |  | AS_10149_016 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه گیری بور به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی |  |  | AS_38791_017 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه گیری تیتانیوم به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی |  |  | AS_35589_018 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه گیری خاکستر |  |  | AS_09521_020 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | % mass | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Analytical Balance (INST_027) |  |  | 1
اندازه گیری دانسیته |  |  | AS_98760_022 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | kg/m3 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Density Meter (Densitimeter) |  |  | 1
اندازه گیری دانسیته و دانسیته نسبی مایعات به وسیله دانسیته متر دیجیتالی |  |  | AS_94053_023 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | kg/m3 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Density Meter (Densitimeter) |  |  | 1
اندازه گیری درصد عبور UV از گلایکول |  |  | AS_97955_024 | lab | ضدیخ | ضدیخ |  |  | % transmittance | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه گیری رسوب به روش استخراج |  |  | AS_87712_025 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | % mass | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Analytical Balance (INST_027) |  |  | 1
اندازه گیری رنگ |  |  | AS_79882_026 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | Color scale | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Saybolt Colorimeter (saybolt) |  |  | 1
اندازه گیری رنگ سیبلت |  |  | AS_63324_027 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | Color scale | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Saybolt Colorimeter (saybolt) |  |  | 1
اندازه گیری روغن |  |  | AS_76436_028 | lab | روغن | روغن |  |  | % mass | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Analytical Balance (INST_027) |  |  | 1
اندازه گیری روی به وسیله دستگاه طیف سنج نشر اتمی - پلاسمای القایی |  |  | AS_59828_029 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه گیری سدیم توسط طیف سنجی نشر پلاسمای جفت شده القایی |  |  | AS_47277_030 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه گیری سرب به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی |  |  | AS_45333_031 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه گیری سیلیسیم به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی |  |  | AS_12987_032 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه گیری عدد اسیدی |  |  | AS_99825_033 | lab | روغن | روغن |  |  | mg KOH/g | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Potentiometric Titrator (PT) |  |  | 1
اندازه گیری عدد اسیدی -روش تیتراسیون پتانسیومتری |  |  | AS_40113_034 | lab | روغن | روغن |  |  | mg KOH/g | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Potentiometric Titrator (PT) |  |  | 1
اندازه گیری عدد اکتان بنزین به روش موتور |  |  | AS_03506_035 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | Octane Number | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Octane/Cetane Analyzer (OCTAN_CETAN_METER) |  |  | 1
اندازه گیری عدد قلیائى کل |  |  | AS_13570_036 | lab | روغن | روغن |  |  | mg KOH/g | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Potentiometric Titrator (PT) |  |  | 1
اندازه گیری عدد قلیایی - روش تیتراسیون |  |  | AS_83735_037 | lab | روغن | روغن |  |  | mg KOH/g | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Potentiometric Titrator (PT) |  |  | 1
اندازه گیری عدد قلیایی-روش پتانسیومتری پرکلریک |  |  | AS_44049_038 | lab | روغن | روغن |  |  | mg KOH/g | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Potentiometric Titrator (PT) |  |  | 1
اندازه گیری عناصر آهن توسط طیف سنجی نشری پلاسمای جفت شده القایی |  |  | AS_16863_039 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه گیری عناصر منگنز توسط طیف سنجی نشری پلاسمای جفت شده القایی |  |  | AS_60313_040 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه گیری عناصر منیزیم توسط طیف سنجی نشری پلاسمای جفت شده القایی |  |  | AS_23576_041 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه گیری عناصر کبالت توسط طیف سنجی نشری پلاسمای جفت شده القایی |  |  | AS_08653_042 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه گیری عناصرروی توسط طیف سنجی نشری پلاسمای جفت شده القایی |  |  | AS_11628_043 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه گیری عناصرمس توسط طیف سنجی نشری پلاسمای جفت شده القایی |  |  | AS_93437_044 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه گیری غلظت اسید ینزوئیک و اسید سوربیک به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا |  |  | AS_30561_045 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Gas Chromatograph (DHA) (GC_DHA) |  |  | 1
اندازه گیری فسفر به وسیله دستگاه طیف سنج نشر اتمی - پلاسمای القایی |  |  | AS_20090_046 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه گیری فشار بخار (روش رید) |  |  | AS_85250_047 | lab | نفت خام | نفت خام |  |  | kPa | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Reid Vapor Pressure Tester (RVP) |  |  | 1
اندازه گیری قلع به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی |  |  | AS_66814_048 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه گیری قلیایی آزاد |  |  | AS_97511_049 | lab | روغن | روغن |  |  | mg KOH/g | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Potentiometric Titrator (PT) |  |  | 1
اندازه گیری قلیاییت کل |  |  | AS_15785_050 | lab | روغن | روغن |  |  | mg KOH/g | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Potentiometric Titrator (PT) |  |  | 1
اندازه گیری لیتیوم به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی |  |  | AS_52503_051 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه گیری محدوده تقطیر |  |  | AS_43069_052 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | °C / % vol | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Distillation Unit (Distilation_01) |  |  | 1
اندازه گیری مرکاپتان |  |  | AS_09994_053 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Potentiometric Titrator (PT) |  |  | 1
اندازه گیری مس به وسیله دستگاه طیف سنج نشر اتمی - پلاسمای القایی |  |  | AS_20669_054 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه گیری مقدار آب |  |  | AS_88113_055 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Karl Fischer Titrator (KARL_FISHER) |  |  | 1
اندازه گیری مقدار آلدهید |  |  | AS_29929_056 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | % mass | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Titrator (TITRATOR) |  |  | 1
اندازه گیری مقدار آهن |  |  | AS_89889_057 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه گیری مقدار اسیدیته |  |  | AS_53446_058 | lab | روغن | روغن |  |  | mg KOH/g | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | pH Meter (PH) |  |  | 1
اندازه گیری مقدار خاکستر |  |  | AS_39409_059 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | % mass | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Analytical Balance (INST_027) |  |  | 1
اندازه گیری مقدار رنگ |  |  | AS_21031_060 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | Color scale | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Saybolt Colorimeter (saybolt) |  |  | 1
اندازه گیری مقدار کلراید |  |  | AS_18021_061 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Potentiometric Titrator (PT) |  |  | 1
اندازه گیری منیزیم به وسیله دستگاه طیف سنج نشر اتمی - پلاسمای القایی |  |  | AS_00064_062 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه گیری مولیبدن به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی |  |  | AS_96548_063 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه گیری میزان خاکستر |  |  | AS_36104_064 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | % mass | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Analytical Balance (INST_027) |  |  | 1
اندازه گیری میزان خاکستر برحسب درصد وزنی |  |  | AS_49176_065 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | % mass | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Analytical Balance (INST_027) |  |  | 1
اندازه گیری میزان خاکستر سولفاته |  |  | AS_14674_066 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | % mass | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | EDXRF Sulfur Analyzer (SE) |  |  | 1
اندازه گیری نقره به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی |  |  | AS_62140_067 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه گیری نقطه اشتعال با دستگاه سربسته پنسکى مارتنز |  |  | AS_79390_068 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Flash Point Tester (FP_01) |  |  | 1
اندازه گیری نقطه اشتعال با دستگاه سربسته پنسکی مارتنز |  |  | AS_96932_069 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Flash Point Tester (FP_01) |  |  | 1
اندازه گیری نقطه اشتعال به روش بسته با دستگاه مقیاس کوچک - روش الف |  |  | AS_81768_070 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | °C | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Flash Point Tester (FP_01) |  |  | 1
اندازه گیری نیکل به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی |  |  | AS_68589_071 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه گیری وانادیم به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی |  |  | AS_42423_072 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه گیری ویسکوزیته سیال |  |  | AS_79247_073 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mm2/s | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Kinematic Viscometer (VM) |  |  | 1
اندازه گیری ویسکوزیته کینماتیک مایعات شفاف و کدر با هولیون ویسکومتر |  |  | AS_43124_074 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mm2/s | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Kinematic Viscometer (VM) |  |  | 1
اندازه گیری پالادیم به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی |  |  | AS_46877_075 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه گیری پلاتین به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی |  |  | AS_86150_076 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه گیری چگالی |  |  | AS_45240_077 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | kg/m3 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Density Meter (Densitimeter) |  |  | 1
اندازه گیری چگالی با استفاده از چگالی سنج با نمایشگر عددی |  |  | AS_50221_078 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | kg/m3 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Density Meter (Densitimeter) |  |  | 1
اندازه گیری چگالی نسبی با استفاده از چگالی سنج با نمایشگر عددی |  |  | AS_13598_079 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | API gravity | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Density Meter (Densitimeter) |  |  | 1
اندازه گیری چگالی،چگالی نسبی یا گراویتی API با استفاده از روش هیدرومتر |  |  | AS_45447_080 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | API gravity | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Density Meter (Densitimeter) |  |  | 1
اندازه گیری کروم به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی |  |  | AS_60972_081 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه گیری کلسیم به وسیله دستگاه طیف سنج نشر اتمی - پلاسمای القایی |  |  | AS_39580_082 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه گیری گرانروی در دماى 100 درجه سانتیگراد |  |  | AS_55967_083 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Kinematic Viscometer (VM) |  |  | 1
اندازه گیری گرانروی و چگالی مایعات بوسیله گرانروی سنج استابینگر ( و محاسبه گرانروی کینماتیک) |  |  | AS_47794_084 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Kinematic Viscometer (VM) |  |  | 1
اندازه گیری گرانروی و کینماتیک مایعات شفاف و تیره (و محاسبه گرانروی دینامیک) |  |  | AS_33184_085 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Kinematic Viscometer (VM) |  |  | 1
اندازه گیری گرانروی کینماتیک |  |  | AS_45235_086 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Kinematic Viscometer (VM) |  |  | 1
اندازه گیری گراویتی API با استفاده از چگالی سنج با نمایشگر عددی |  |  | AS_30387_087 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | API gravity | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Density Meter (Densitimeter) |  |  | 1
اندازه گیری گوگرد |  |  | AS_99314_088 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | EDXRF Sulfur Analyzer (SE) |  |  | 1
اندازه گیری گوگرد (تیول مرکاپتان) - روش پتانسیومتری |  |  | AS_98807_089 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Potentiometric Titrator (PT) |  |  | 1
اندازه گیری گوگرد (تیول مرکاپتان) به روش پتانسیومتری |  |  | AS_77015_090 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Potentiometric Titrator (PT) |  |  | 1
اندازه گیری گوگرد (تیول مرکاپتان) حاصل از تقطیر و توربین های هواپیما به روش پتانسیومتری |  |  | AS_71182_091 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | °C / % vol | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Potentiometric Titrator (PT) |  |  | 1
اندازه‌گیری آب به روش کارل فیشر |  |  | AS_43069_092 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Karl Fischer Titrator (KARL_FISHER) |  |  | 1
اندازه‌گیری آهن توسط طیف سنجی نشر پلاسمای جفت شده القایی |  |  | AS_23714_093 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه‌گیری بنزن، تولوئن، اتیل بنزن پارا - متا - زایلن، ارتو، زایلن، آروماتیک های 9 کربنه و سنگین تر و کل ترکیبات آروماتیک در بنزین های نهایی به روش کروماتوگرافی گازی |  |  | AS_17219_094 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Gas Chromatograph (DHA) (GC_DHA) |  |  | 1
اندازه‌گیری تقطیر در فشار اتمسفر |  |  | AS_68987_095 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Distillation Unit (Distilation_01) |  |  | 1
اندازه‌گیری روی توسط طیف سنجی نشر پلاسمای جفت شده القایی |  |  | AS_63314_096 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه‌گیری سولفور توسط طیف سنجی نشر پلاسمای جفت شده القایی |  |  | AS_30521_097 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | EDXRF Sulfur Analyzer (SE) |  |  | 1
اندازه‌گیری عدد خنثی سازی - روش تیتراسیون پتانسیومتری |  |  | AS_86966_098 | lab | روغن | روغن |  |  | mg KOH/g | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Potentiometric Titrator (PT) |  |  | 1
اندازه‌گیری فسفر توسط طیف سنجی نشر پلاسمای جفت شده القایی |  |  | AS_13089_099 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه‌گیری مس توسط طیف سنجی نشر پلاسمای جفت شده القایی |  |  | AS_85823_100 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه‌گیری منیزیم توسط طیف سنجی نشر پلاسمای جفت شده القایی |  |  | AS_37357_101 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه‌گیری نقطه اشتعال با دستگاه سربسته پنسکی - مارتنز |  |  | AS_58943_102 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Flash Point Tester (FP_01) |  |  | 1
اندازه‌گیری نقطه ریزش |  |  | AS_24745_103 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | °C | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Pour Point Tester (Pour_point) |  |  | 1
اندازه‌گیری پتاسیم توسط طیف سنجی نشر پلاسمای جفت شده القایی |  |  | AS_89910_104 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه‌گیری کلسیم توسط طیف سنجی نشر پلاسمای جفت شده القایی |  |  | AS_02696_105 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | ICP-OES Spectrometer (ICP) |  |  | 1
اندازه‌گیری گرانروی کینماتیک |  |  | AS_89052_106 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Kinematic Viscometer (VM) |  |  | 1
اندزاه گیری مقدار Specific Gravity در گلایکول |  |  | AS_73057_107 | lab | ضدیخ | ضدیخ |  |  | % mass | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Density Meter (Densitimeter) |  |  | 1
تخمین گرمای احتراق خالص و کل |  |  | AS_56620_108 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | MJ/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
تشخیص خوردگی تیغة مسی |  |  | AS_59922_109 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Copper Corrosion Bath (CS) |  |  | 1
تشخیص خوردگی تیغه مسی |  |  | AS_99532_110 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Copper Corrosion Bath (CS) |  |  | 1
تشخیص خوردگی مس |  |  | AS_07910_111 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Copper Corrosion Bath (CS) |  |  | 1
تشخیض خوردگی تیغه مسی |  |  | AS_80874_112 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Copper Corrosion Bath (CS) |  |  | 1
تعیین آروماتیک کل به روش کروماتوگرافی گازی |  |  | AS_90066_113 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Gas Chromatograph (DHA) (GC_DHA) |  |  | 1
تعیین اجزای منفرد در سوخت موتورهای احتراق جرقه ای به وسیله کروماتوگرافی گازی با تفکیک پذیری بالا و ستون مویین 100 متری (با پیش ستون) |  |  | AS_10666_114 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Gas Chromatograph (DHA) (GC_DHA) |  |  | 1
تعیین بنزن به روش کروماتوگرافی گازی |  |  | AS_30166_115 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Gas Chromatograph (DHA) (GC_DHA) |  |  | 1
تعیین ترکیبات هیدروکربنی در سوخت (بنزینی) به روش کروماتوگرافی گازی به صورت جزء به جزء |  |  | AS_74429_116 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Gas Chromatograph (DHA) (GC_DHA) |  |  | 1
تعیین دانسیته یا دانسیته نسبی - روش های پیکنومتر با درپوش مویین دار |  |  | AS_86548_117 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | kg/m3 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Density Meter (Densitimeter) |  |  | 1
تعیین درجه حلالیت مواد قیری در تری کلرواتیلن |  |  | AS_79799_118 | lab | قیر | قیر |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Analytical Balance (INST_027) |  |  | 1
تعیین ذرات سخت |  |  | AS_12667_119 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | % mass | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Analytical Balance (INST_027) |  |  | 1
تعیین رنگ بر اساس مقیاس ASTM |  |  | AS_30884_120 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | Color scale | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Saybolt Colorimeter (saybolt) |  |  | 1
تعیین مقدار pH اولیه |  |  | AS_37898_121 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | pH | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | pH Meter (PH) |  |  | 1
تعیین مقدار افزودنی های بازدارنده |  |  | AS_24154_122 | lab | روغن | روغن |  |  | % mass | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | FT-IR Spectrometer (FTIR) |  |  | 1
تعیین مقدار گوگرد به روش طیف سنجى فلورسانس یرتو ایکس با پاشندگى انرژی |  |  | AS_76235_123 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | EDXRF Sulfur Analyzer (SE) |  |  | 1
تعیین مقدار گوگرد به روش طیف سنجى فلورسانس یرتو ایکس با پاشندگى انرژی- (به غیر از بنزین) |  |  | AS_69402_124 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | EDXRF Sulfur Analyzer (SE) |  |  | 1
تعیین مقدار گوگرد به روش طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس با پاشندگی انرژی |  |  | AS_71450_125 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | EDXRF Sulfur Analyzer (SE) |  |  | 1
تعیین نقطه ابری شدن |  |  | AS_53330_126 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | °C | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Cloud Point Tester (Cloud_point) |  |  | 1
تعیین نقطه اشتعال - روش کاپ بسته پنسکی - مارتین |  |  | AS_55943_127 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | °C | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Flash Point Tester (FP_01) |  |  | 1
تعیین نقطه جوش |  |  | AS_70565_128 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | °C | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Distillation Unit (Distilation_01) |  |  | 1
تعیین نقطه ریزش |  |  | AS_48963_129 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | °C | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Pour Point Tester (Pour_point) |  |  | 1
تعیین ویسکوزیته سینماتیک |  |  | AS_29417_130 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mm2/s | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Kinematic Viscometer (VM) |  |  | 1
تعیین گوگرد (تیول مرکاپتان) - روش پتانسیومتری |  |  | AS_68870_131 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Potentiometric Titrator (PT) |  |  | 1
تقطیر در فشار اتمسفر |  |  | AS_38527_132 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Distillation Unit (Distilation_01) |  |  | 1
تقطیر در فشار اتمفسر |  |  | AS_69862_133 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | °C / % vol | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Distillation Unit (Distilation_01) |  |  | 1
حداکثر درصد جرمی گوگرد |  |  | AS_17625_134 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | EDXRF Sulfur Analyzer (SE) |  |  | 1
خوردگی نوار مس در دمای 100 درجه سانتی گراد و 3 ساعت |  |  | AS_05891_135 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Copper Corrosion Bath (CS) |  |  | 1
شاخص گرانروی |  |  | AS_62067_136 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Kinematic Viscometer (VM) |  |  | 1
شناسایی گوگرد تیول مرکاپتان (روش پتانسیو متریک) |  |  | AS_92606_137 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Potentiometric Titrator (PT) |  |  | 1
طیف گیری از نمونه-ها درناحیه مادون قرمز توسط دستگاه FT-IR |  |  | AS_21818_138 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | Absorbance / Spectrum | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | FT-IR Spectrometer (FTIR) |  |  | 1
عدد خنثی شدن کل |  |  | AS_58729_139 | lab | روغن | روغن |  |  | mg KOH/g | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Potentiometric Titrator (PT) |  |  | 1
محاسبه TAME, DIPE,MTBE, ETBE و C1تاC4 بوسیله کرماتوگرافی گازی |  |  | AS_07259_140 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | Rating / Sensory | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Gas Chromatograph (DHA) (GC_DHA) |  |  | 1
محاسبه توزیع کربن و تجزیه و تحلیل گروه ساختاری به روش n-d-M |  |  | AS_77332_141 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | % mass | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
محاسبه شاخص ستان به روش معادله چهار متغیره |  |  | AS_24337_142 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | Cetane Number | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Octane/Cetane Analyzer (OCTAN_CETAN_METER) |  |  | 1
محاسبه شاخص ستان سوخت های حاصل از بخش میانی برج تقطیر به روش معادله چهار متغیره |  |  | AS_27082_143 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | °C / % vol | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Distillation Unit (Distilation_01) |  |  | 1
محاسبه شاخص ستان سوخت های حاصل از تقطیر |  |  | AS_27764_144 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | °C / % vol | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Distillation Unit (Distilation_01) |  |  | 1
محاسبه شاخص گرانروی با استفاده از گرانروی سینماتیک در دمای 40 درجه و 100 درجه سانتیگراد |  |  | AS_13550_145 | lab | روغن | روغن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Kinematic Viscometer (VM) |  |  | 1
محاسبه فشار بخار واقعی |  |  | AS_42807_146 | lab | نفت خام | نفت خام |  |  | kPa | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Reid Vapor Pressure Tester (RVP) |  |  | 1
محاسبه ویسکوزیته دینامیک |  |  | AS_71964_147 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mm2/s | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Kinematic Viscometer (VM) |  |  | 1
مواد نامحلول در پنتان |  |  | AS_59447_148 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | % mass | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Analytical Balance (INST_027) |  |  | 1
نقطه اشتعال |  |  | AS_05147_149 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | °C | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Flash Point Tester (FP_01) |  |  | 1
نقطه اشتعال به روش بسته |  |  | AS_10878_150 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | °C | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Flash Point Tester (FP_01) |  |  | 1
نمونه برداری دستی |  |  | AS_67907_151 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | N/A | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
وجود آب در روش کراکل |  |  | AS_84661_152 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | Pass / Fail | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Hot Plate Stirrer (HEATER_STIRRER) |  |  | 1
پایداری برشی (گرانروی در دمای 100 درجه سانتی گراد پس از 90 گردش) |  |  | AS_97917_153 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Kinematic Viscometer (VM) |  |  | 1
پایداری برشی (گرانروی کینماتیک در دمای 100درجه سانتی گراد پس از انجام آزمون) |  |  | AS_55110_154 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Kinematic Viscometer (VM) |  |  | 1
چگالی در 15 درجه سانتی گراد |  |  | AS_62644_155 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | kg/m3 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Density Meter (Densitimeter) |  |  | 1
گرانروی در 40 درجه سانتی گراد |  |  | AS_55958_156 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Kinematic Viscometer (VM) |  |  | 1
گرانروی کینماتیک در دمای 100 درجه سانتی گراد و با سرعت برش کم |  |  | AS_03300_157 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Kinematic Viscometer (VM) |  |  | 1
گرانروی کینماتیک در دمای 150 درجه سانتی گراد و با سرعت برش زیاد |  |  | AS_99740_158 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Kinematic Viscometer (VM) |  |  | 1
گرانروی کینماتیک در دمای 50 درجه سانتی گراد |  |  | AS_90904_159 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Kinematic Viscometer (VM) |  |  | 1
گرانروی کینماتیک مایعات در دمای 100 درجه سانتی گراد |  |  | AS_10471_160 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Kinematic Viscometer (VM) |  |  | 1
گرانروی کینماتیک مایعات در دمای 40 درجه سانتی گراد |  |  | AS_74579_161 | lab | هیدروکربن | هیدروکربن |  |  | mg/kg | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Kinematic Viscometer (VM) |  |  | 1

## AnalysisService Methods
Service_title | Method_title
AnalysisService Methods
Service_title | Method_title

## AnalysisService Instruments
Service_title | Instrument_title
AnalysisService Instruments
Service_title | Instrument_title

## AnalysisService InterimFields
Service_title | keyword | title | value | unit
AnalysisService InterimFields
Service_title | keyword | title | value | unit

## AnalysisService ResultOptions
Service_title | ResultText | ResultValue
AnalysisService ResultOptions
Service_title | ResultText | ResultValue

## Analysis Service Uncertainties
Service_title | Range Min | Range Max | Uncertainty Value
Analysis Service Uncertainties
Service_title | Range Min | Range Max | Uncertainty Value

## Analysis Profiles
Client_title | title | description | ProfileKey | CostCode | Remarks
Analysis Profiles
Client_title | title | description | ProfileKey | CostCode | Remarks

## Analysis Profile Services
Profile | Service
Analysis Profile Services
Profile | Service

## Analysis Specifications
Title | Client_title | SampleType_title | service | min | max | error
Analysis Specifications
Title | Client_title | SampleType_title | service | min | max | error
نفت گاز |  | نفت گاز | اندازه گیری میزان خاکستر برحسب درصد وزنی |  | 0.01
نفت گاز |  | نفت گاز | تعیین رنگ بر اساس مقیاس ASTM |  | 2
نفت گاز |  | نفت گاز | اندازه گیری نقطه اشتعال با دستگاه سربسته پنسکی مارتنز | 55 | 999999
نفت گاز |  | نفت گاز | گرانروی در 40 درجه سانتی گراد | 2 | 4.5
نفت گاز |  | نفت گاز | اندازه گیری آب از طریق تیتراسیون کارل فیشر(کولومتری) |  | 200
نفت گاز |  | نفت گاز | اندازه گیری چگالی،چگالی نسبی یا گراویتی API با استفاده از روش هیدرومتر | 820 | 845
نفت گاز |  | نفت گاز | محاسبه شاخص ستان سوخت های حاصل از بخش میانی برج تقطیر به روش معادله چهار متغیره | 46 | 999999
نفت گاز |  | نفت گاز | تشخیص خوردگی تیغه مسی |  | 1
نفت گاز |  | نفت گاز | اندازه گیری نقطه اشتعال با دستگاه سربسته پنسکى مارتنز | 55 | 999999

## Sample Templates
title | Client_title | description | SampleType_title | SamplePoint_title
Sample Templates
title | Client_title | description | SampleType_title | SamplePoint_title

## Sample Template Services
SampleTemplate | keyword | part_id
Sample Template Services
SampleTemplate | keyword | part_id

## Sample Template Partitions
SampleTemplate | part_id | container | preservation | sampletype
Sample Template Partitions
SampleTemplate | part_id | container | preservation | sampletype

## Reference Definitions
title | description | Hazardous | Blank | DateCreated | ExpiryDate
Reference Definitions
title | description | Hazardous | Blank | DateCreated | ExpiryDate

## Reference Definition Results
ReferenceDefinition_title | service | result | min | max
Reference Definition Results
ReferenceDefinition_title | service | result | min | max

## Reference Samples
id | description | Supplier_title | ReferenceDefinition_title | Manufacturer_title | Blank | Hazardous | CatalogueNumber | LotNumber | ExpiryDate | DateSampled | DateReceived | DateOpened | DateExpired | DateDisposed | Remarks
Reference Samples
id | description | Supplier_title | ReferenceDefinition_title | Manufacturer_title | Blank | Hazardous | CatalogueNumber | LotNumber | ExpiryDate | DateSampled | DateReceived | DateOpened | DateExpired | DateDisposed | Remarks

## Reference Sample Results
ReferenceSample_id | AnalysisService_title | result | min | max
Reference Sample Results
ReferenceSample_id | AnalysisService_title | result | min | max

## Reference Analyses
ReferenceSample_id | id | ReferenceType | AnalysisService_title | Result | ResultDM | Analyst | Instrument | Retested | Uncertainty | creator | created | workflow_history
Reference Analyses
ReferenceSample_id | id | ReferenceType | AnalysisService_title | Result | ResultDM | Analyst | Instrument | Retested | Uncertainty | creator | created | workflow_history

## Reference Analyses Interims
ReferenceAnalysis_id | keyword | title | value | unit | hidden
Reference Analyses Interims
ReferenceAnalysis_id | keyword | title | value | unit | hidden

## Sample Conditions
title | description
Sample Conditions
title | description

## Sampling Deviations
title | description
Sampling Deviations
title | description

## Analysis Requests
id | Sample_id | Client_title | Contact_Fullname | CCContact_Fullname | CCEmails | AnalysisProfile_title | ARTemplate_title | ClientOrderNumber | InvoiceExclude | ReportDryMatter | DateReceived | DatePublished | Remarks
Analysis Requests
id | Sample_id | Client_title | Contact_Fullname | CCContact_Fullname | CCEmails | AnalysisProfile_title | ARTemplate_title | ClientOrderNumber | InvoiceExclude | ReportDryMatter | DateReceived | DatePublished | Remarks

## Analyses
AnalysisRequest_id | id | AnalysisService_title | Calculation_title | Result | ResultCaptureDate | ResultDM | Analyst | Instrument | Retested | MaxTimeAllowed_days | MaxTimeAllowed_hours | MaxTimeAllowed_minutes | ReportDryMatter
Analyses
AnalysisRequest_id | id | AnalysisService_title | Calculation_title | Result | ResultCaptureDate | ResultDM | Analyst | Instrument | Retested | MaxTimeAllowed_days | MaxTimeAllowed_hours | MaxTimeAllowed_minutes | ReportDryMatter

## Analysis Interims
Analysis_id | keyword | title | value | unit | hidden
Analysis Interims
Analysis_id | keyword | title | value | unit | hidden

## Worksheet Templates
title | description | Instrument_title
Worksheet Templates
title | description | Instrument_title

## Worksheet Template Services
WorksheetTemplate_title | service
Worksheet Template Services
WorksheetTemplate_title | service

## Worksheet Template Layouts
WorksheetTemplate_title | pos | type | blank_ref | control_ref | dup
Worksheet Template Layouts
WorksheetTemplate_title | pos | type | blank_ref | control_ref | dup

## Setup
Field | Description | Value
Setup
Field | Description | Value
PasswordLifetime | Password lifetime (days) | 0
AutoLogOff | Auto log off period (minutes) | 0
Currency | Currency | IRR
ShowPartitions | Show Sample Partitions | 1
ShowPricing | Show pricing | 0
MemberDiscount | Member discount % | 0
VAT | Vat % | 9
MinimumResults | Minimum results for stats | 5
BatchEmail | Max email batch size | 5
BatchFax | Max fax batch size | 4
SMSGatewayAddress | Sms gateway address
SamplingWorkflowEnabled | Sampling workflow enabled? | 0
ScheduleSamplingEnabled | Schedule Sampling workflow enabled | 0
CategoriseAnalysisServices | Analysis services categorised in setup? | 1
ARImportOption | Bulk ar import option | Classic
ARAttachmentOption | Ar results file attachment option | Permitted
AnalysisAttachmentOption | Analysis results attachment option | Permitted
DefaultSampleLifetime_days | Default sample retention period – days | 30
DefaultSampleLifetime_hours | Default sample retention period – hours | 0
DefaultSampleLifetime_minutes | Default sample retention period – minutes | 0
AutoPrintLabels | Auto label printing workflow step | none
AutoLabelSize | Auto label printing size | small
DefaultCountry | Country | IR

## Constants
Roles | Groups | AR Import options | Results Attachment option | Auto label print size | Auto Label Printing | Boolean | Publication Preferences | North South | East West | Point of capture
Constants
Roles | Groups | AR Import options | Results Attachment option | Auto label print size | Auto Label Printing | Boolean | Publication Preferences | North South | East West | Point of capture