## Analysis Services
Analysis Keyword | Analysis Title FA | Unit | Department | Instrument Code | Turnaround Days | Method References | Product Count | Example Products | Source Row Count | Status | Notes
AS_93348_001 | آزمون تعیین عدد اکتان | Octane Number | Oil Lab | OCTAN_CETAN_METER | 1 | ASTM D 2699 2024; ASTM D 2700 2024; ُSOP W - 1307 | 2 | بنزین; فرآورده های نفتی | 3 | Needs Review
AS_45859_002 | آزمون خوردگی در دمای 121 درجه سانتی گراد | Rating / Class | Oil Lab | CS | 1 | ASTM 5968 2024; INSO 22260 1402 Table 2; INSO 22260-A1 1399 | 1 | روغن موتور دیزلی | 3 | Needs Review
AS_80528_003 | آزمون خوردگی در دمای 135 درجه سانتی گراد | Rating / Class | Oil Lab | CS | 1 | ASTM D 6594 2022; INSO 22260 1402 Table 5; INSO 22260-A1 1399 | 1 | روغن موتور دیزلی | 3 | Needs Review
AS_89969_004 | آزمون قابلیت جدا شدن آب از روغن و سیال های سنتزی | min | Oil Lab |  | 1 | ISO 6614 2019 | 1 | روغن هیدرولیک | 1 | Needs Review | بدون دستگاه — حمام جداسازی آب/روغن (دستی)
AS_74465_005 | آزمون لکه مواد قیری | Rating / Visual | Oil Lab |  | 1 | AASHTO T 102-83 2007 Table 1 | 1 | قیر خالص درجه بندی شده براساس درجه نفوذ | 1 | Needs Review | بدون دستگاه — آزمون بصری
AS_30633_006 | آماده سازی نمونه فرآورده های نفتی و روان کننده برای آنالیز | N/A | Oil Lab |  | 1 | INSO 18033 | 1 | فرآورده های نفتی | 1 | Needs Review | بدون دستگاه — روال آماده‌سازی — آزمون نیست
AS_67685_007 | اندازه گیرى عدد اسیدى | mg KOH/g | Oil Lab | PT | 1 | INSO 199 1401 Clause 8; INSO 22260-A1 1399; INSO 3299 1402 Table 1 | 3 | روغن موتور دیزلی; روغن پایه; فرآورده های نفتی | 3 | Needs Review
AS_23337_008 | اندازه گیری آب از طریق تیتراسیون کارل فیشر(کولومتری) | mg/kg | Instrumental | Coulometry | 1 | ASTM D 6304; ASTM D 6304 2025; IEC 60296; IEC 60814 | 3 | ترکیبات نفتی و روغن ها; روغن ترانسفورماتور; نفت گاز | 4 | Needs Review
AS_02327_009 | اندازه گیری آب به روش تقطیر | % vol | Oil Lab | Distilation_01 | 1 | ASTM D 4006 2022; ASTM D 95 2018; ASTM D 95 2024; ISIRI 4081 1400; ISIRI 8139 1383 | 3 | فرآورده های نفتی; مواد قیری; نفت خام | 8 | Needs Review
AS_36513_011 | اندازه گیری آب و رسوبات به روش سانتریفیوژ | % vol | Oil Lab | INST_027 | 1 | ASTM D 4007 2022 | 1 | نفت خام | 1 | Needs Review
AS_94572_012 | اندازه گیری آلومینیوم به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | INSO 14451 1401; INSO 21565 1401 | 4 | روغن پایه; روغن کار نکرده; روغن کارکرده; سوخت حاصل از بخش میانی برج تقطیر | 4 | Needs Review
AS_47030_013 | اندازه گیری اب به روش کارل فیشرودین استارک | mg/kg | Oil Lab | KARL_FISHER | 1 | ISIRI 154 1375 Clause 4 | 1 | فرآورده های نفتی | 1 | Needs Review
AS_95874_014 | اندازه گیری استرانسیم به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | INSO 14451 1401 | 1 | سوخت حاصل از بخش میانی برج تقطیر | 1 | Needs Review
AS_91033_015 | اندازه گیری اسید آزاد | % mass | Oil Lab | PT | 1 | ASTM D 128 2024; INSO 565 1399 | 1 | گریس | 2 | Needs Review
AS_10149_016 | اندازه گیری باریم به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | INSO 14451 1401; INSO 21565 1401; INSO 22260 1402 Table 1; INSO 22260-A1 1402; INSO 22261 1401 Table 1; INSO 9377 1401 | 7 | روغن موتور بنزینی; روغن موتور دیزلی; روغن های روان کننده; روغن پایه; روغن کار نکرده; روغن کارکرده; سوخت حاصل از بخش میانی برج تقطیر | 10 | Needs Review
AS_38791_017 | اندازه گیری بور به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | INSO 21565 1401; INSO 22260 1402 Table 1; INSO 22260-A1 1402; INSO 22261 1401 Table 1; INSO 9377 1401 | 6 | روغن موتور بنزینی; روغن موتور دیزلی; روغن های روان کننده; روغن پایه; روغن کار نکرده; روغن کارکرده | 9 | Needs Review
AS_35589_018 | اندازه گیری تیتانیوم به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | INSO 14451 1401; INSO 21565 1401 | 4 | روغن پایه; روغن کار نکرده; روغن کارکرده; سوخت حاصل از بخش میانی برج تقطیر | 4 | Needs Review
AS_09521_020 | اندازه گیری خاکستر | % mass | Oil Lab | INST_027 | 1 | ASTM D 482; ASTM D 482 2019; ASTM D 482 2025; INSO 12480 1401; INSO 17142 1401 Table 1; INSO 2940 1403 | 4 | اتیلن گلایکول; فرآورده های نفتی; نفت کوره; پارافین مایع صنعتی | 7 | Needs Review
AS_98760_022 | اندازه گیری دانسیته | kg/m3 | Oil Lab | Densitimeter | 1 | ASTM D1481 2017; ASTM D446 2021 | 1 | نفت و گاز | 2 | Needs Review
AS_94053_023 | اندازه گیری دانسیته و دانسیته نسبی مایعات به وسیله دانسیته متر دیجیتالی | kg/m3 | Oil Lab | Densitimeter | 1 | ASTM D 4294 | 1 | فرآورده های نفتی | 1 | Needs Review
AS_97955_024 | اندازه گیری درصد عبور UV از گلایکول | % transmittance | Instrumental | ICP | 2 | ASTM E2193 2023 | 1 | اتیلن گلایکول | 1 | Needs Review
AS_87712_025 | اندازه گیری رسوب به روش استخراج | % mass | Oil Lab | INST_027 | 1 | ASTM D 473 2022 | 1 | نفت خام و فرآورده های نفتی | 1 | Needs Review
AS_79882_026 | اندازه گیری رنگ | Color scale | Oil Lab | saybolt | 1 | ASTM D 1500; INSO 203 1393; INSO 203 1398 | 2 | روغن های روان کننده; فرآورده های نفتی | 5 | Needs Review
AS_63324_027 | اندازه گیری رنگ سیبلت | Color scale | Oil Lab | saybolt | 1 | ASTM D 156 2023; INSO 2932 1403; INSO 2932 1403 Clause 10 | 3 | فرآورده های نفتی; پارافین مایع; پارافین مایع صنعتی | 4 | Needs Review
AS_76436_028 | اندازه گیری روغن | % mass | Oil Lab | INST_027 | 1 | INSO 2544 1401 | 1 | موم های نفتی | 1 | Needs Review | توزین/استخراج
AS_59828_029 | اندازه گیری روی به وسیله دستگاه طیف سنج نشر اتمی - پلاسمای القایی | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | INSO 22260 1402 Table 1; INSO 22260-A1 1402; INSO 22261 1401 Table 1; INSO 9377 1401 | 2 | روغن موتور بنزینی; روغن موتور دیزلی | 5 | Needs Review
AS_47277_030 | اندازه گیری سدیم توسط طیف سنجی نشر پلاسمای جفت شده القایی | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | INSO 14451 1401; INSO 21565 1401 | 4 | روغن پایه; روغن کار نکرده; روغن کارکرده; سوخت حاصل از بخش میانی برج تقطیر | 4 | Needs Review
AS_45333_031 | اندازه گیری سرب به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | INSO 14451 1401; INSO 21565 1401 | 4 | روغن پایه; روغن کار نکرده; روغن کارکرده; سوخت حاصل از بخش میانی برج تقطیر | 4 | Needs Review
AS_12987_032 | اندازه گیری سیلیسیم به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | INSO 14451 1401; INSO 21565 1401 | 4 | روغن پایه; روغن کار نکرده; روغن کارکرده; سوخت حاصل از بخش میانی برج تقطیر | 4 | Needs Review
AS_99825_033 | اندازه گیری عدد اسیدی | mg KOH/g | Oil Lab | PT | 1 | INSO 18030 1402; INSO 199 1401; INSO 22260 1402 Table 1; INSO 22261 1401 Table 1; INSO 6423 1404 Table 1 | 4 | روغن موتور بنزینی; روغن موتور دیزلی; روغن هیدرولیک; روغن پایه | 7 | Needs Review
AS_40113_034 | اندازه گیری عدد اسیدی -روش تیتراسیون پتانسیومتری | mg KOH/g | Oil Lab | PT | 1 | ASTM D 664 2018 | 1 | فرآورده های نفتی | 1 | Needs Review
AS_03506_035 | اندازه گیری عدد اکتان بنزین به روش موتور | Octane Number | Oil Lab | OCTAN_CETAN_METER | 1 | ASTM D 2700 2024 | 1 | بنزین | 1 | Needs Review
AS_13570_036 | اندازه گیری عدد قلیائى کل | mg KOH/g | Oil Lab | PT | 1 | INSO 22260 1402 Table 1; INSO 22261 1401 Table 1; INSO 2772 1398; INSO 2772 1399; INSO 2772 1399 Clause 9; INSO 3299 1402 Table 1 | 4 | روغن موتور بنزینی; روغن موتور دیزلی; روغن پایه; فرآورده های نفتی | 7 | Needs Review | تیتراسیون (TBN)
AS_83735_037 | اندازه گیری عدد قلیایی - روش تیتراسیون | mg KOH/g | Oil Lab | PT | 1 | ASTM D 2896; INSO 2772 1402 | 1 | روغن های روان کننده | 2 | Needs Review
AS_44049_038 | اندازه گیری عدد قلیایی-روش پتانسیومتری پرکلریک | mg KOH/g | Oil Lab | PT | 1 | ASTM D 2896; INSO 2772 1399 | 1 | فرآورده های نفتی | 2 | Needs Review
AS_16863_039 | اندازه گیری عناصر آهن توسط طیف سنجی نشری پلاسمای جفت شده القایی | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | INSO 14451 1401 | 1 | سوخت حاصل از بخش میانی برج تقطیر | 1 | Needs Review
AS_60313_040 | اندازه گیری عناصر منگنز توسط طیف سنجی نشری پلاسمای جفت شده القایی | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | INSO 14451 1401; INSO 21565 1401 | 4 | روغن پایه; روغن کار نکرده; روغن کارکرده; سوخت حاصل از بخش میانی برج تقطیر | 4 | Needs Review
AS_23576_041 | اندازه گیری عناصر منیزیم توسط طیف سنجی نشری پلاسمای جفت شده القایی | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | INSO 14451 1401 | 1 | سوخت حاصل از بخش میانی برج تقطیر | 1 | Needs Review
AS_08653_042 | اندازه گیری عناصر کبالت توسط طیف سنجی نشری پلاسمای جفت شده القایی | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | INSO 14451 1401 | 1 | سوخت حاصل از بخش میانی برج تقطیر | 1 | Needs Review
AS_11628_043 | اندازه گیری عناصرروی توسط طیف سنجی نشری پلاسمای جفت شده القایی | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | INSO 14451 1401 | 1 | سوخت حاصل از بخش میانی برج تقطیر | 1 | Needs Review
AS_93437_044 | اندازه گیری عناصرمس توسط طیف سنجی نشری پلاسمای جفت شده القایی | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | INSO 14451 1401 | 1 | سوخت حاصل از بخش میانی برج تقطیر | 1 | Needs Review
AS_30561_045 | اندازه گیری غلظت اسید ینزوئیک و اسید سوربیک به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا | mg/kg | Instrumental | GC_DHA | 2 | INSO 11541 1400 | 1 | فرآورده های میوه ها و سبزی ها | 1 | Needs Review
AS_20090_046 | اندازه گیری فسفر به وسیله دستگاه طیف سنج نشر اتمی - پلاسمای القایی | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | INSO 22260 1402 Table 1; INSO 22260-A1 1402; INSO 22261 1401 Table 1; INSO 9377 1401 | 2 | روغن موتور بنزینی; روغن موتور دیزلی | 5 | Needs Review
AS_85250_047 | اندازه گیری فشار بخار (روش رید) | kPa | Oil Lab | RVP | 1 | ASTM D 323; INSO 5439; ISIRI 5439 | 2 | بنزین; فرآورده های نفتی | 3 | Needs Review
AS_66814_048 | اندازه گیری قلع به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | INSO 14451 1401; INSO 21565 1401 | 4 | روغن پایه; روغن کار نکرده; روغن کارکرده; سوخت حاصل از بخش میانی برج تقطیر | 4 | Needs Review
AS_97511_049 | اندازه گیری قلیایی آزاد | mg KOH/g | Oil Lab | PT | 1 | ASTM D 128 2024; INSO 565 1399 | 1 | گریس | 2 | Needs Review
AS_15785_050 | اندازه گیری قلیاییت کل | mg KOH/g | Oil Lab | PT | 1 | INSO 22260-A1 1399 | 1 | روغن موتور دیزلی | 1 | Needs Review
AS_52503_051 | اندازه گیری لیتیوم به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | INSO 14451 1401 | 1 | سوخت حاصل از بخش میانی برج تقطیر | 1 | Needs Review
AS_43069_052 | اندازه گیری محدوده تقطیر | °C / % vol | Oil Lab | Distilation_01 | 1 | ASTM D1078 2019 | 1 | اتیلن گلایکول | 1 | Needs Review
AS_09994_053 | اندازه گیری مرکاپتان | mg/kg | Oil Lab | PT | 1 | ASTM UOP 163 | 1 | نفت خام و فرآورده های نفتی | 1 | Needs Review | تیتراسیون پتانسیومتری
AS_20669_054 | اندازه گیری مس به وسیله دستگاه طیف سنج نشر اتمی - پلاسمای القایی | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | INSO 22260 1402 Table 1; INSO 22260-A1 1402; INSO 22261 1401 Table 1; INSO 9377 1401 | 2 | روغن موتور بنزینی; روغن موتور دیزلی | 5 | Needs Review
AS_88113_055 | اندازه گیری مقدار آب | mg/kg | Oil Lab | KARL_FISHER | 1 | ASTM D 6304 2025; ASTM E1064 2016; INSO 3299 1402 Table 1 | 2 | اتیلن گلایکول; روغن پایه | 3 | Needs Review
AS_29929_056 | اندازه گیری مقدار آلدهید | % mass | Oil Lab | TITRATOR | 1 | ASTM E2313 2022 | 1 | اتیلن گلایکول | 1 | Needs Review
AS_89889_057 | اندازه گیری مقدار آهن | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | ASTM E1615 2022 | 1 | اتیلن گلایکول | 1 | Needs Review
AS_53446_058 | اندازه گیری مقدار اسیدیته | mg KOH/g | Water Lab | PH | 1 | ASTM D1613 2017 | 1 | اتیلن گلایکول | 1 | Needs Review
AS_39409_059 | اندازه گیری مقدار خاکستر | % mass | Oil Lab | INST_027 | 1 | ASTM D 482 2019; INSO 3299 1402 Table 1 | 2 | روغن پایه; فرآورده های نفتی | 2 | Needs Review
AS_21031_060 | اندازه گیری مقدار رنگ | Color scale | Oil Lab | saybolt | 1 | ASTM D1209 2019 | 1 | اتیلن گلایکول | 1 | Needs Review
AS_18021_061 | اندازه گیری مقدار کلراید | mg/kg | Water Lab | PT | 1 | ASTM E2469 2016 | 1 | اتیلن گلایکول | 1 | Needs Review | تیتراسیون
AS_00064_062 | اندازه گیری منیزیم به وسیله دستگاه طیف سنج نشر اتمی - پلاسمای القایی | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | INSO 22260 1402 Table 1; INSO 22260-A1 1402; INSO 22261 1401 Table 1; INSO 9377 1401 | 2 | روغن موتور بنزینی; روغن موتور دیزلی | 5 | Needs Review
AS_96548_063 | اندازه گیری مولیبدن به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | INSO 14451 1401; INSO 21565 1401; INSO 22260 1402 Table 1; INSO 22260-A1 1402; INSO 22261 1401 Table 1; INSO 9377 1401 | 7 | روغن موتور بنزینی; روغن موتور دیزلی; روغن های روان کننده; روغن پایه; روغن کار نکرده; روغن کارکرده; سوخت حاصل از بخش میانی برج تقطیر | 10 | Needs Review
AS_36104_064 | اندازه گیری میزان خاکستر | % mass | Oil Lab | INST_027 | 1 | INSO 2940 1403 Method B | 1 | روغن پایه | 1 | Needs Review
AS_49176_065 | اندازه گیری میزان خاکستر برحسب درصد وزنی | % mass | Oil Lab | INST_027 | 1 | ASTM D 482 2025; INSO 2940 1403 | 1 | نفت گاز | 2 | Needs Review
AS_14674_066 | اندازه گیری میزان خاکستر سولفاته | % mass | Instrumental | SE | 1 | INSO 194 1399; INSO 22260 1402 Table 5 | 2 | روغن موتور دیزلی; روغن های روان کننده | 3 | Needs Review
AS_62140_067 | اندازه گیری نقره به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | INSO 14451 1401; INSO 21565 1401 | 4 | روغن پایه; روغن کار نکرده; روغن کارکرده; سوخت حاصل از بخش میانی برج تقطیر | 4 | Needs Review
AS_79390_068 | اندازه گیری نقطه اشتعال با دستگاه سربسته پنسکى مارتنز | mg/kg | Oil Lab | FP_01 | 1 | ASTM D 93 2020; ASTM D 93 Clause 11-2; INSO 19695 1400 | 10 | بیودیزل; روغن حرارتی; روغن های روان کاری نو و در حال کار; سوخت توربین; فرآورده های نفتی; مایعات نفتی یکنواخت; مخلوط های بیودیزل; نفت سفید | 20 | Needs Review
AS_96932_069 | اندازه گیری نقطه اشتعال با دستگاه سربسته پنسکی مارتنز | mg/kg | Oil Lab | FP_01 | 1 | ASTM D 93 2020; ASTM D 93 2025 Method A; ASTM D 93 Clause 11-1; INSO 19695 1400 | 2 | فرآورده های نفتی; نفت گاز | 4 | Needs Review
AS_81768_070 | اندازه گیری نقطه اشتعال به روش بسته با دستگاه مقیاس کوچک - روش الف | °C | Oil Lab | FP_01 | 1 | ASTM D 93 2020 Method A; ASTM D 93 2020 Methode A | 1 | فرآورده های نفتی | 2 | Needs Review
AS_68589_071 | اندازه گیری نیکل به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | INSO 14451 1401; INSO 21565 1401 | 4 | روغن پایه; روغن کار نکرده; روغن کارکرده; سوخت حاصل از بخش میانی برج تقطیر | 4 | Needs Review
AS_42423_072 | اندازه گیری وانادیم به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | INSO 14451 1401; INSO 21565 1401 | 4 | روغن پایه; روغن کار نکرده; روغن کارکرده; سوخت حاصل از بخش میانی برج تقطیر | 4 | Needs Review
AS_79247_073 | اندازه گیری ویسکوزیته سیال | mm2/s | Oil Lab | VM | 1 | ASTM D1481 2017; ASTM D446 2021 | 1 | نفت و گاز | 3 | Needs Review
AS_43124_074 | اندازه گیری ویسکوزیته کینماتیک مایعات شفاف و کدر با هولیون ویسکومتر | mm2/s | Oil Lab | VM | 1 | ASTM D 7279 2022 | 1 | فرآورده های نفتی | 1 | Needs Review
AS_46877_075 | اندازه گیری پالادیم به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | INSO 14451 1401 | 1 | سوخت حاصل از بخش میانی برج تقطیر | 1 | Needs Review
AS_86150_076 | اندازه گیری پلاتین به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | INSO 14451 1401 | 1 | سوخت حاصل از بخش میانی برج تقطیر | 1 | Needs Review
AS_45240_077 | اندازه گیری چگالی | kg/m3 | Oil Lab | Densitimeter | 1 | INSO 197 1399; INSO 3299 1402; ISIRI 197 1398 | 3 | روغن روانکار; روغن پایه; گریس | 4 | Needs Review
AS_50221_078 | اندازه گیری چگالی با استفاده از چگالی سنج با نمایشگر عددی | kg/m3 | Oil Lab | Densitimeter | 1 | ASTM D 4052 2022 | 1 | فرآورده های نفتی | 1 | Needs Review
AS_13598_079 | اندازه گیری چگالی نسبی با استفاده از چگالی سنج با نمایشگر عددی | API gravity | Oil Lab | Densitimeter | 1 | ASTM D 4052 2022 | 1 | فرآورده های نفتی | 1 | Needs Review
AS_45447_080 | اندازه گیری چگالی،چگالی نسبی یا گراویتی API با استفاده از روش هیدرومتر | API gravity | Oil Lab | Densitimeter | 1 | ASTM D 1298 2017; ASTM D 1298 2025; INSO 197 1393; INSO 197 1398; INSO 197 1399 | 4 | فرآورده های نفتی; نفت خام; نفت خام و فرآورده های نفتی; نفت گاز | 7 | Needs Review
AS_60972_081 | اندازه گیری کروم به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | INSO 14451 1401; INSO 21565 1401 | 4 | روغن پایه; روغن کار نکرده; روغن کارکرده; سوخت حاصل از بخش میانی برج تقطیر | 4 | Needs Review
AS_39580_082 | اندازه گیری کلسیم به وسیله دستگاه طیف سنج نشر اتمی - پلاسمای القایی | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | INSO 22260 1402 Table 1; INSO 22260-A1 1402; INSO 22261 1401 Table 1; INSO 9377 1401 | 2 | روغن موتور بنزینی; روغن موتور دیزلی | 5 | Needs Review
AS_55967_083 | اندازه گیری گرانروی در دماى 100 درجه سانتیگراد | mg/kg | Oil Lab | VM | 1 | INSO 3299 1402 Table 1; INSO 340 1397 Clause 3-3-3; INSO 340 1402 | 2 | روغن پایه; فرآورده های نفتی | 3 | Needs Review
AS_47794_084 | اندازه گیری گرانروی و چگالی مایعات بوسیله گرانروی سنج استابینگر ( و محاسبه گرانروی کینماتیک) | mg/kg | Oil Lab | VM | 1 | INSO 8575 | 1 | فرآورده های نفتی | 1 | Needs Review
AS_33184_085 | اندازه گیری گرانروی و کینماتیک مایعات شفاف و تیره (و محاسبه گرانروی دینامیک) | mg/kg | Oil Lab | VM | 1 | ASTM D 445 2024; INSO 340 1397 | 1 | فرآورده های نفتی | 2 | Needs Review
AS_45235_086 | اندازه گیری گرانروی کینماتیک | mg/kg | Oil Lab | VM | 1 | INSO 340 1402 | 2 | روغن روانکار; گریس | 2 | Needs Review
AS_30387_087 | اندازه گیری گراویتی API با استفاده از چگالی سنج با نمایشگر عددی | API gravity | Oil Lab | Densitimeter | 1 | ASTM D 4052 2022 | 1 | فرآورده های نفتی | 1 | Needs Review
AS_99314_088 | اندازه گیری گوگرد | mg/kg | Instrumental | SE | 1 | ASTM D 4294 2024; INSO 22260 1402 Table 5; INSO 22260-A1 1399; INSO 22261 1401 Table 4; INSO 3299 1402 Table 1; INSO 8402 1402; INSO 9377 1401; INSO 9377 1401 Table 4 | 3 | روغن موتور بنزینی; روغن موتور دیزلی; روغن پایه | 8 | Needs Review
AS_98807_089 | اندازه گیری گوگرد (تیول مرکاپتان) - روش پتانسیومتری | mg/kg | Oil Lab | PT | 1 | ASTM D 3227 | 1 | بنزین،نفت سفید، سوخت حاصل از تقطیر و موتورهای توربین هوایی | 1 | Needs Review | تیتراسیون پتانسیومتری
AS_77015_090 | اندازه گیری گوگرد (تیول مرکاپتان) به روش پتانسیومتری | mg/kg | Oil Lab | PT | 1 | ASTM D 3227 2023; INSO 9379 1400 | 1 | فرآورده های نفتی | 2 | Needs Review | تیتراسیون پتانسیومتری
AS_71182_091 | اندازه گیری گوگرد (تیول مرکاپتان) حاصل از تقطیر و توربین های هواپیما به روش پتانسیومتری | °C / % vol | Oil Lab | PT | 1 | ASTM D 322; ASTM D 3227; INSO 9397 1400 | 3 | بنزین; سوخت های حاصل از تقطیر و توربین های هواپیما; نفت سفید | 4 | Needs Review | تیتراسیون پتانسیومتری
AS_43069_092 | اندازه‌گیری آب به روش کارل فیشر | mg/kg | Oil Lab | KARL_FISHER | 1 | ASTM D 6304 2025; INSO 2975 1402 Table 1; INSO 6423 1404 Table 1 | 2 | روغن دنده ساده; روغن هیدرولیک | 4 | Needs Review
AS_23714_093 | اندازه‌گیری آهن توسط طیف سنجی نشر پلاسمای جفت شده القایی | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | INSO 21565 1401 | 3 | روغن پایه; روغن کار نکرده; روغن کارکرده | 3 | Needs Review
AS_17219_094 | اندازه‌گیری بنزن، تولوئن، اتیل بنزن پارا - متا - زایلن، ارتو، زایلن، آروماتیک های 9 کربنه و سنگین تر و کل ترکیبات آروماتیک در بنزین های نهایی به روش کروماتوگرافی گازی | mg/kg | Instrumental | GC_DHA | 2 | INSO 17268 | 1 | فرآورده های نفتی | 1 | Needs Review
AS_68987_095 | اندازه‌گیری تقطیر در فشار اتمسفر | mg/kg | Oil Lab | Distilation_01 | 1 | ASTM D 86; INSO 6261 1403; ISIRI 4081 1400 | 3 | سوخت های مایع کننده; فرآورده های نفتی; فرآورده های نفتی و حلال های هیدروکربنی | 5 | Needs Review
AS_63314_096 | اندازه‌گیری روی توسط طیف سنجی نشر پلاسمای جفت شده القایی | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | INSO 21565 1401; INSO 9377 1401 | 4 | روغن های روان کننده; روغن پایه; روغن کار نکرده; روغن کارکرده | 4 | Needs Review
AS_30521_097 | اندازه‌گیری سولفور توسط طیف سنجی نشر پلاسمای جفت شده القایی | mg/kg | Instrumental | SE | 1 | INSO 21565 1401; INSO 9377 1401 | 4 | روغن های روان کننده; روغن پایه; روغن کار نکرده; روغن کارکرده | 4 | Needs Review
AS_86966_098 | اندازه‌گیری عدد خنثی سازی - روش تیتراسیون پتانسیومتری | mg KOH/g | Oil Lab | PT | 1 | INSO 18030 1402 | 2 | روغن های روان کننده; فرآورده های نفتی | 2 | Needs Review
AS_13089_099 | اندازه‌گیری فسفر توسط طیف سنجی نشر پلاسمای جفت شده القایی | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | INSO 14451 1401; INSO 21565 1401; INSO 9377 1401 | 5 | روغن های روان کننده; روغن پایه; روغن کار نکرده; روغن کارکرده; سوخت حاصل از بخش میانی برج تقطیر | 5 | Needs Review
AS_85823_100 | اندازه‌گیری مس توسط طیف سنجی نشر پلاسمای جفت شده القایی | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | INSO 21565 1401; INSO 9377 1401 | 4 | روغن های روان کننده; روغن پایه; روغن کار نکرده; روغن کارکرده | 4 | Needs Review
AS_37357_101 | اندازه‌گیری منیزیم توسط طیف سنجی نشر پلاسمای جفت شده القایی | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | INSO 21565 1401; INSO 9377 1401 | 4 | روغن های روان کننده; روغن پایه; روغن کار نکرده; روغن کارکرده | 4 | Needs Review
AS_58943_102 | اندازه‌گیری نقطه اشتعال با دستگاه سربسته پنسکی - مارتنز | mg/kg | Oil Lab | FP_01 | 1 | ASTM D 93; INSO 19695 1400 | 2 | روغن های روان کننده; فرآورده های نفتی | 5 | Needs Review
AS_24745_103 | اندازه‌گیری نقطه ریزش | °C | Oil Lab | Pour_point | 1 | ASTM D 5853 2024; ASTM D 97; ASTM D 97 2022; INSO 1218 1403; INSO 17142 1401 Table 1; INSO 201 1397; INSO 201 1402; INSO 22260-A1 1399; INSO 22261 1401 Table 1; INSO 2975 1402 Table 1; INSO 3299 1402 Table 1; INSO 6423 1404 Table 1 | 16 | ترکیبات نفتی و روغن ها; روغن دنده ساده; روغن روانکار; روغن موتور بنزینی; روغن موتور دیزلی; روغن های روان کننده; روغن هیدرولیک; روغن پایه | 41 | Needs Review
AS_89910_104 | اندازه‌گیری پتاسیم توسط طیف سنجی نشر پلاسمای جفت شده القایی | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | INSO 14451 1401; INSO 21565 1401 | 4 | روغن پایه; روغن کار نکرده; روغن کارکرده; سوخت حاصل از بخش میانی برج تقطیر | 4 | Needs Review
AS_02696_105 | اندازه‌گیری کلسیم توسط طیف سنجی نشر پلاسمای جفت شده القایی | mg/kg | Instrumental | ICP | 2 | INSO 14451 1401; INSO 21565 1401; INSO 9377 1401 | 5 | روغن های روان کننده; روغن پایه; روغن کار نکرده; روغن کارکرده; سوخت حاصل از بخش میانی برج تقطیر | 5 | Needs Review
AS_89052_106 | اندازه‌گیری گرانروی کینماتیک | mg/kg | Oil Lab | VM | 1 | INSO 1218 1403; INSO 340 1402 | 2 | فرآورده های نفتی; پارافین مایع صنعتی | 2 | Needs Review
AS_73057_107 | اندزاه گیری مقدار Specific Gravity در گلایکول | % mass | Oil Lab | Densitimeter | 1 | ASTM D 4052 2022 | 1 | اتیلن گلایکول | 1 | Needs Review
AS_56620_108 | تخمین گرمای احتراق خالص و کل | MJ/kg | Oil Lab |  | 1 | INSO 19451 1398 | 1 | سوخت های هیدروکربنی دیزل و مشعل | 1 | Needs Review | بدون دستگاه — کالریمتر بمبی موجود نیست / محاسباتی
AS_59922_109 | تشخیص خوردگی تیغة مسی | mg/kg | Oil Lab | CS | 1 | ASTM D 130 | 1 | ترکیبات نفتی و روغن ها | 1 | Needs Review
AS_99532_110 | تشخیص خوردگی تیغه مسی | mg/kg | Oil Lab | CS | 1 | ASTM D 130 2019; INSO 1218 1403; INSO 2975 1402 Table 1; ISIRI 336 1386; ISIRI 336 1399 | 11 | بنزین; حلال; روغن دنده ساده; روغن هیدرولیک; روغن پایه; سوخت هواپیما; فرآورده های نفتی; نفت سفید | 26 | Needs Review
AS_07910_111 | تشخیص خوردگی مس | mg/kg | Oil Lab | CS | 1 | ASTM D 130 2022; ASTM D 4048; INSO 11291 1399 | 1 | گریس های روان کننده | 3 | Needs Review
AS_80874_112 | تشخیض خوردگی تیغه مسی | mg/kg | Oil Lab | CS | 1 | ASTM D 130 2019; ISIRI 336 1386 | 1 | فرآورده های نفتی | 2 | Needs Review
AS_90066_113 | تعیین آروماتیک کل به روش کروماتوگرافی گازی | mg/kg | Instrumental | GC_DHA | 2 | ASTM D 6729 2020; ASTM D 6730 2022 | 1 | فرآورده های نفتی | 2 | Needs Review
AS_10666_114 | تعیین اجزای منفرد در سوخت موتورهای احتراق جرقه ای به وسیله کروماتوگرافی گازی با تفکیک پذیری بالا و ستون مویین 100 متری (با پیش ستون) | mg/kg | Instrumental | GC_DHA | 2 | ASTM D 6730 2021; INSO 22888 1399; INSO 22888 1401 | 1 | فرآورده های نفتی | 3 | Needs Review
AS_30166_115 | تعیین بنزن به روش کروماتوگرافی گازی | mg/kg | Instrumental | GC_DHA | 2 | ASTM D 6729 2020; ASTM D 6730 2022 | 1 | فرآورده های نفتی | 2 | Needs Review
AS_74429_116 | تعیین ترکیبات هیدروکربنی در سوخت (بنزینی) به روش کروماتوگرافی گازی به صورت جزء به جزء | mg/kg | Instrumental | GC_DHA | 2 | ASTM D 6730 2022 | 1 | بنزین | 1 | Needs Review
AS_86548_117 | تعیین دانسیته یا دانسیته نسبی - روش های پیکنومتر با درپوش مویین دار | kg/m3 | Oil Lab | Densitimeter | 1 | INSO 16037 1398; ISO 3838; ISO 3838 2004 | 8 | روغن توربین بخار; روغن توربین گازی; روغن دنده; روغن موتور; روغن پایه; روغن کمپرسور; فرآورده های نفتی; مایعات هیدرولیک | 15 | Needs Review
AS_79799_118 | تعیین درجه حلالیت مواد قیری در تری کلرواتیلن | mg/kg | Oil Lab | INST_027 | 1 | INSO 12505-1 1400 Table 1 | 1 | قیر خالص درجه بندی شده براساس درجه نفوذ | 1 | Needs Review | توزین
AS_12667_119 | تعیین ذرات سخت | % mass | Oil Lab | INST_027 | 1 | ASTM D 1404 2019; INSO 1095 1399 | 1 | گریس | 2 | Needs Review | توزین/صافش
AS_30884_120 | تعیین رنگ بر اساس مقیاس ASTM | Color scale | Oil Lab | saybolt | 1 | ASTM D 1500 2017; ASTM D 1500 2024; INSO 203 1393; INSO 203 1398; INSO 203 1399; INSO 3299 1402 Table 1; INSO 4903 1400; INSO 6423 1404 Table 1 | 8 | روغن های انتقال حرارت; روغن های روان کننده; روغن های سوخت دیزلی; روغن هیدرولیک; روغن پایه; فرآورده های نفتی; موم های نفتی; نفت گاز | 24 | Needs Review
AS_37898_121 | تعیین مقدار pH اولیه | pH | Water Lab | PH | 1 | ASTM D 7946 2019; INSO 20273 1398 | 1 | موتور گازسوز | 2 | Needs Review
AS_24154_122 | تعیین مقدار افزودنی های بازدارنده | % mass | Oil Lab | FTIR | 1 | IEC 60666 Clause 3-3 | 1 | روغن ترانسفورماتور | 1 | Needs Review | کمی‌سازی با FT-IR — تأیید کنید
AS_76235_123 | تعیین مقدار گوگرد به روش طیف سنجى فلورسانس یرتو ایکس با پاشندگى انرژی | mg/kg | Instrumental | SE | 1 | ASTM D 4294 2024; INSO 8402 1402; ISIRI 336 1386 | 11 | بنزین; بیودیزل; روغن باقیمانده; روغن هیدرولیک; روغن پایه روان کننده; سایر فرآورده های تقطیری; سوخت بیودیزل; سوخت جت | 21 | Needs Review
AS_69402_124 | تعیین مقدار گوگرد به روش طیف سنجى فلورسانس یرتو ایکس با پاشندگى انرژی- (به غیر از بنزین) | mg/kg | Instrumental | SE | 1 | ASTM D 4294 2021; INSO 8402 1394; INSO 8402 1402 Clause 3 | 1 | فرآورده های نفتی | 3 | Needs Review
AS_71450_125 | تعیین مقدار گوگرد به روش طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس با پاشندگی انرژی | mg/kg | Instrumental | SE | 1 | ASTM D 1319 2024; ASTM D 2500 2024; ASTM D 4294 2021; INSO 8402 1402 | 4 | بنزین; بنزین بدون سرب; فرآورده های نفتی; مخلوط بنزین و اتانول | 7 | Needs Review
AS_53330_126 | تعیین نقطه ابری شدن | °C | Oil Lab | Cloud_point | 1 | ASTM D 2500; ASTM D 2500 2023; INSO 5438 1402 | 7 | بیودیزل; سوخت های مایع; سوخت های مایع کننده; فرآورده های نفتی; فرآورده های نفتی و حلال های هیدروکربنی; فرآورده های نفتی و سوخت های مایع; نفت گاز | 16 | Needs Review
AS_55943_127 | تعیین نقطه اشتعال - روش کاپ بسته پنسکی - مارتین | °C | Oil Lab | FP_01 | 1 | IEC 60296; ISO 2719 Clause 10-2 | 1 | روغن ترانسفورماتور | 2 | Needs Review
AS_70565_128 | تعیین نقطه جوش | °C | Oil Lab | Distilation_01 | 1 | ASTM D1120 2022; INSO 1213 1398 | 1 | مایعات خنک کننده موتور | 2 | Needs Review
AS_48963_129 | تعیین نقطه ریزش | °C | Oil Lab | Pour_point | 1 | IEC 60296 Clause 10-2; INSO 22260 1402 Table 1; ISO 3016 Clause 10-2 | 2 | روغن ترانسفورماتور; روغن موتور دیزلی | 3 | Needs Review
AS_29417_130 | تعیین ویسکوزیته سینماتیک | mm2/s | Oil Lab | VM | 1 | IEC 60296; ISO 3104 | 1 | روغن ترانسفورماتور | 2 | Needs Review
AS_68870_131 | تعیین گوگرد (تیول مرکاپتان) - روش پتانسیومتری | mg/kg | Oil Lab | PT | 1 | ASTM D 3227 2024; INSO 9379 1400 | 6 | بنزین; حلال; سوخت موتور های توربینی هوایی; سوخت های حاصل از تقطیر; فرآورده های نفتی - بنزین، نفت سفید، سوخت حاصل از تقطیر و موتورهای توربین هوایی; نفت سفید | 12 | Needs Review | تیتراسیون پتانسیومتری
AS_38527_132 | تقطیر در فشار اتمسفر | mg/kg | Oil Lab | Distilation_01 | 1 | ASTM D 86; ASTM D 86 2023; INSO 6261 1403 | 20 | انواع سوخت های مشعل درجه 1 و 2; انواع نفتا; بنزین; حلال های سبک; حلال های نفتی ویژه; روان کارها; روغن روانکار; سوخت جت | 37 | Needs Review
AS_69862_133 | تقطیر در فشار اتمفسر | °C / % vol | Oil Lab | Distilation_01 | 1 | ASTM D 86; INSO 6261 1403 | 4 | بنزین; نفت; نفت سفید; گاز | 8 | Needs Review
AS_17625_134 | حداکثر درصد جرمی گوگرد | mg/kg | Instrumental | SE | 1 | ASTM D 4294 2024; ASTM D 7039 2024; INSO 17142 1401 Table 1 | 1 | نفت کوره | 3 | Needs Review
AS_05891_135 | خوردگی نوار مس در دمای 100 درجه سانتی گراد و 3 ساعت | mg/kg | Oil Lab | CS | 1 | INSO 6423 1404 Table 2; ISIRI 336 1399 | 1 | روغن هیدرولیک | 2 | Needs Review
AS_62067_136 | شاخص گرانروی | mg/kg | Oil Lab | VM | 1 | INSO 195 1399; INSO 2975 1402 Table 1; INSO 3299 1402 Table 1; INSO 6423 1404 Table 1 | 4 | روغن دنده ساده; روغن موتور بنزینی; روغن هیدرولیک; روغن پایه | 7 | Needs Review
AS_92606_137 | شناسایی گوگرد تیول مرکاپتان (روش پتانسیو متریک) | mg/kg | Oil Lab | PT | 1 | ASTM D 3227 | 3 | بنزین; سوخت های حاصل از تقطیر و توربین های هواپیما; نفت سفید | 3 | Needs Review | تیتراسیون پتانسیومتری
AS_21818_138 | طیف گیری از نمونه-ها درناحیه مادون قرمز توسط دستگاه FT-IR | Absorbance / Spectrum | Instrumental | FTIR | 2 | ASTM E 2412 2023 | 1 | روغن های روان کننده | 1 | Needs Review
AS_58729_139 | عدد خنثی شدن کل | mg KOH/g | Oil Lab | PT | 1 | INSO 199 1401; INSO 2772 1399; INSO 2975 1402 Table 1 | 1 | روغن دنده ساده | 3 | Needs Review | تیتراسیون
AS_07259_140 | محاسبه TAME, DIPE,MTBE, ETBE و C1تاC4 بوسیله کرماتوگرافی گازی | Rating / Sensory | Instrumental | GC_DHA | 2 | ASTM D 4815 | 1 | بنزین | 1 | Needs Review | کروماتوگرافی گازی
AS_77332_141 | محاسبه توزیع کربن و تجزیه و تحلیل گروه ساختاری به روش n-d-M | % mass | Oil Lab |  | 1 | INSO 17761 1402 | 1 | فرآورده های نفتی | 1 | Needs Review | بدون دستگاه — محاسباتی از n، d، M
AS_24337_142 | محاسبه شاخص ستان به روش معادله چهار متغیره | Cetane Number | Oil Lab | OCTAN_CETAN_METER | 1 | ASTM D 4737 2021; INSO 8525; INSO 8525 1393 | 3 | سوخت حاصل از بخش میانی برج تقطیر; سوخت های حاصل از بخش میانی برج تقطیر; فرآورده های نفتی | 3 | Needs Review
AS_27082_143 | محاسبه شاخص ستان سوخت های حاصل از بخش میانی برج تقطیر به روش معادله چهار متغیره | °C / % vol | Oil Lab | Distilation_01 | 1 | INSO 8525 1398; INSO 8525 1399 | 2 | فرآورده های نفتی; نفت گاز | 2 | Needs Review
AS_27764_144 | محاسبه شاخص ستان سوخت های حاصل از تقطیر | °C / % vol | Oil Lab | Distilation_01 | 1 | ASTM D 976 2021 | 1 | فرآورده های نفتی | 1 | Needs Review
AS_13550_145 | محاسبه شاخص گرانروی با استفاده از گرانروی سینماتیک در دمای 40 درجه و 100 درجه سانتیگراد | mg/kg | Oil Lab | VM | 1 | ASTM D 2270; ASTM D 2270 2016; INSO 195 1393; INSO 195 1398 | 2 | روغن های روان کننده; فرآورده های نفتی | 6 | Needs Review
AS_42807_146 | محاسبه فشار بخار واقعی | kPa | Oil Lab | RVP | 1 | INSO 19534 1393 | 1 | سوخت های نفتی حاصل از تقطیر | 1 | Needs Review
AS_71964_147 | محاسبه ویسکوزیته دینامیک | mm2/s | Oil Lab | VM | 1 | IEC 60296; ISO 3104 | 1 | روغن ترانسفورماتور | 2 | Needs Review
AS_59447_148 | مواد نامحلول در پنتان | % mass | Oil Lab | INST_027 | 1 | ASTM D 893 2018; INSO 2975 1402 Table 1 | 1 | روغن دنده ساده | 2 | Needs Review
AS_05147_149 | نقطه اشتعال | °C | Oil Lab | FP_01 | 1 | ASTM D 93 2025; INSO 17142 1401 Table 1; INSO 198 1400; INSO 22260 1402 Table 1; INSO 22260-A1 1399; INSO 22261 1401 Table 1; INSO 2975 1402 Table 1; INSO 3299 1402 Table 1 | 5 | روغن دنده ساده; روغن موتور بنزینی; روغن موتور دیزلی; روغن پایه; نفت کوره | 11 | Needs Review
AS_10878_150 | نقطه اشتعال به روش بسته | °C | Oil Lab | FP_01 | 1 | IGS-C-TP-016(0) | 1 | پرایمر اصلاح شده | 1 | Needs Review
AS_67907_151 | نمونه برداری دستی | N/A | Oil Lab |  | 1 | ASTM D 4057 2022; INSO 4189 1402 | 1 | فرآورده های نفتی | 2 | Needs Review | بدون دستگاه — نمونه‌برداری — آزمون نیست
AS_84661_152 | وجود آب در روش کراکل | Pass / Fail | Oil Lab | HEATER_STIRRER | 1 | Oil Analysis Noria Tribology manual 2016 | 1 | روغن موتور | 1 | Needs Review
AS_97917_153 | پایداری برشی (گرانروی در دمای 100 درجه سانتی گراد پس از 90 گردش) | mg/kg | Oil Lab | VM | 1 | INSO 22260-A1 1399 | 1 | روغن موتور دیزلی | 1 | Needs Review
AS_55110_154 | پایداری برشی (گرانروی کینماتیک در دمای 100درجه سانتی گراد پس از انجام آزمون) | mg/kg | Oil Lab | VM | 1 | INSO 17764 1400; INSO 17764 1402; INSO 22260 1402; INSO 22260-A1 1399; INSO 22261 1401 Table 1 | 2 | روغن موتور بنزینی; روغن موتور دیزلی | 5 | Needs Review
AS_62644_155 | چگالی در 15 درجه سانتی گراد | kg/m3 | Oil Lab | Densitimeter | 1 | ASTM D 1298 2025; ASTM D 4052 2022; INSO 17142 1401 Table 1; INSO 197 1399 | 2 | روغن هیدرولیک; نفت کوره | 4 | Needs Review
AS_55958_156 | گرانروی در 40 درجه سانتی گراد | mg/kg | Oil Lab | VM | 1 | ASTM D 445 2024; INSO 3299 1403 Table 1; INSO 340 1402 | 2 | روغن پایه; نفت گاز | 4 | Needs Review
AS_03300_157 | گرانروی کینماتیک در دمای 100 درجه سانتی گراد و با سرعت برش کم | mg/kg | Oil Lab | VM | 1 | INSO 22260 1399 Table 1; INSO 22261 1401 Table 1; INSO 340 1402 | 2 | روغن موتور بنزینی; روغن موتور دیزلی | 4 | Needs Review
AS_99740_158 | گرانروی کینماتیک در دمای 150 درجه سانتی گراد و با سرعت برش زیاد | mg/kg | Oil Lab | VM | 1 | ASTM D 5481 2021; INSO 22260 1402; INSO 22261 1401 Table 1 | 2 | روغن موتور بنزینی; روغن موتور دیزلی | 4 | Needs Review
AS_90904_159 | گرانروی کینماتیک در دمای 50 درجه سانتی گراد | mg/kg | Oil Lab | VM | 1 | ASTM D 445 2024; ASTM D 7042 2025; INSO 17142 1401 Table 1 | 2 | فرآورده های نفتی; نفت کوره | 4 | Needs Review
AS_10471_160 | گرانروی کینماتیک مایعات در دمای 100 درجه سانتی گراد | mg/kg | Oil Lab | VM | 1 | INSO 2975 1402 Table 1; INSO 340 1402; INSO 6423 1404 Table 2 | 2 | روغن دنده ساده; روغن هیدرولیک | 4 | Needs Review
AS_74579_161 | گرانروی کینماتیک مایعات در دمای 40 درجه سانتی گراد | mg/kg | Oil Lab | VM | 1 | INSO 2975 1402 Table 1; INSO 340 1402; INSO 6423 1404 Table 2 | 2 | روغن دنده ساده; روغن هیدرولیک | 4 | Needs Review