## Instruments
Instrument Code | Instrument Type | Name FA | Name EN | Manufacturer | Country | Model | Serial Number | Calibration Date | Calibration Interval Months | Next Calibration Due | Location | Responsible Person | Status | Notes
GC_DHA | کروماتوگراف گازی | جی سی | Gas Chromatograph (DHA) | Chromatec | روسیه | Chromatec | 2591414 | 2026-07-04 | 12 | 2027-07-04 | آزمایشگاه کنترل کیفیت | آقای هاشمی | Active
ICP | طیف‌سنج ICP-OES | پلاسمای جفت شده القایی | ICP-OES Spectrometer | Agilent | آمریکا | 700 | G8460 | 2026-07-04 | 12 | 2027-07-04 | آزمایشگاه کنترل کیفیت | آقای هاشمی | Active
RVP | دستگاه فشار بخار رید | حمام اب برای تست RVP | Reid Vapor Pressure Tester | TERMEX | روسیه | VTR-02 | 32550018 | 2026-07-04 | 12 | 2027-07-04 | آزمایشگاه کنترل کیفیت | آقای هاشمی | Active
COND | هدایت‌سنج | هدایت سنجی | Conductivity Meter | Mettler Toledo | چین | FiveEasyf30 | 2020345 | 2026-07-04 | 12 | 2027-07-04 | آزمایشگاه کنترل کیفیت | آقای هاشمی | Active
FP_01 | دستگاه نقطه اشتعال | نقطه اشتعال | Flash Point Tester | NXA | روسیه | ATV21 | 462 | 2026-07-04 | 12 | 2027-07-04 | آزمایشگاه کنترل کیفیت | آقای هاشمی | Active
FP_02 | دستگاه نقطه اشتعال | نقطه اشتعال | Flash Point Tester | دانشور شیمی | ایران | دانشور شیمی | 14038481 | 2026-07-04 | 12 | 2027-07-04 | آزمایشگاه کنترل کیفیت | آقای هاشمی | Active
PH | pH متر | پی اچ | pH Meter | WTW | آلمان | ph7310 | 7310 | 2026-07-04 | 12 | 2027-07-04 | آزمایشگاه کنترل کیفیت | آقای هاشمی | Active
VM | ویسکومتر | گرانروی | Kinematic Viscometer | TERMEX | روسیه | VIS-T-01-03 | 30240114 | 2026-07-04 | 12 | 2027-07-04 | آزمایشگاه کنترل کیفیت | آقای هاشمی | Active
Turbidity | کدورت‌سنج | کدورت سنجی | Turbidity Meter | Hach | آلمان | tl2310 | 2021080 | 2026-07-04 | 12 | 2027-07-04 | آزمایشگاه کنترل کیفیت | آقای هاشمی | Active
DR | اسپکتروفتومتر | طیف سنجی فرابنفش مرئی | Spectrophotometer | Hach | آلمان | DR6000 | 2204094 | 2026-07-04 | 12 | 2027-07-04 | آزمایشگاه کنترل کیفیت | آقای هاشمی | Active
CS | حمام خوردگی مس | خوردگی مس | Copper Corrosion Bath | TERMEX | روسیه | TMP | 38250013 | 2026-07-04 | 12 | 2027-07-04 | آزمایشگاه کنترل کیفیت | آقای هاشمی | Active
Distilation_01 | دستگاه تقطیر | تقطیر | Distillation Unit | NXA | روسیه | ARNS21 | 47 | 2026-07-04 | 12 | 2027-07-04 | آزمایشگاه کنترل کیفیت | آقای هاشمی | Active
Distilation_02 | دستگاه تقطیر | تقطیر | Distillation Unit | دانشور شیمی | ایران | دانشور شیمی | 1 | 2026-07-04 | 12 | 2027-07-04 | آزمایشگاه کنترل کیفیت | آقای هاشمی | Active
Pour_point | دستگاه نقطه ریزش | نقطه ریزش | Pour Point Tester | TERMEX | روسیه | benti-5-04 | 123 | 2026-07-04 | 12 | 2027-07-04 | آزمایشگاه کنترل کیفیت | آقای هاشمی | Active
Cloud_point | دستگاه نقطه ابری | نقطه ابری | Cloud Point Tester | TERMEX | روسیه | benti-5-04 | 1234 | 2026-07-04 | 12 | 2027-07-04 | آزمایشگاه کنترل کیفیت | آقای هاشمی | Active
Coulometry | کولومتر کارل فیشر | مقدار آب روغن | Karl Fischer Coulometer | KEM | ژاپن | KEM | 12345 | 2026-07-04 | 12 | 2027-07-04 | آزمایشگاه کنترل کیفیت | آقای هاشمی | Active
Densitimeter | چگالی‌سنج | چگالی سنج | Density Meter | TERMEX | روسیه | VIP-2MP | 123456 | 2026-07-04 | 12 | 2027-07-04 | آزمایشگاه کنترل کیفیت | آقای هاشمی | Active
SE | آنالایزر گوگرد XRF | آنالایزر گوگرد XRF | EDXRF Sulfur Analyzer | Spectroscan | روسیه | EDXRF | 60349 | 2026-07-04 | 12 | 2027-07-04 | آزمایشگاه کنترل کیفیت | آقای هاشمی | Active
OCTAN_CETAN_METER | دستگاه عدد اکتان/ستان | اکتان/ستان سنج | Octane/Cetane Analyzer | SHATOX | روسیه | SX150 | 7512 | 2026-07-04 | 12 | 2027-07-04 | آزمایشگاه کنترل کیفیت | آقای هاشمی | Active
PT | تیتراتور پتانسیومتری | تیتراتور | Potentiometric Titrator | KEM | ژاپن | AT7105 | 1234567 | 2026-07-04 | 12 | 2027-07-04 | آزمایشگاه کنترل کیفیت | آقای هاشمی | Active
KARL_FISHER | تیتراتور کارل فیشر | تیتراتور کارل فیشر | Karl Fischer Titrator | KEM | ژاپن | MKC710B | 12345678 | 2026-07-04 | 12 | 2027-07-04 | آزمایشگاه کنترل کیفیت | آقای هاشمی | Active
TITRATOR | تیتراتور | تیتراتور | Titrator | Metrohm | سوئیس | 716DMS | 780535 | 2026-07-04 | 12 | 2027-07-04 | آزمایشگاه کنترل کیفیت | آقای هاشمی | Active
H2_Generator | مولد هیدروژن | تولید کننده هیدروژن | Hydrogen Generator | Chromatec | روسیه | 10600 | 2310669 | 2026-07-04 | 12 | 2027-07-04 | آزمایشگاه کنترل کیفیت | آقای هاشمی | Active
Catalitic_Purifier | خالص‌ساز کاتالیزوری | خالص ساز کاتالیستی | Catalytic Purifier | Chromatec | روسیه | 20 | 2310352 | 2026-07-04 | 12 | 2027-07-04 | آزمایشگاه کنترل کیفیت | آقای هاشمی | Active
INST_027 | ترازوی آنالیتیک | ترازو | Analytical Balance | Radwag | لهستان | ps4500r2m | 999343 | 2026-07-04 | 12 | 2027-07-04 | آزمایشگاه کنترل کیفیت | آقای هاشمی | Active
heater_mantle | هیتر مانتل | هیتر منتل | Heating Mantle | Alfa | ایران | c-500 | 3595 | 2026-07-04 | 12 | 2027-07-04 | آزمایشگاه کنترل کیفیت | آقای هاشمی | Active
HEATER_STIRRER | هیتر استیرر | هیتر-استیرر | Hot Plate Stirrer | Alfa | ایران | HS-860 | 20805 | 2026-07-04 | 12 | 2027-07-04 | آزمایشگاه کنترل کیفیت | آقای هاشمی | Active
Incubator | انکوباتور | انکوباتور | Incubator | Alfa | ایران | inc555 | 97649 | 2026-07-04 | 12 | 2027-07-04 | آزمایشگاه کنترل کیفیت | آقای هاشمی | Active
saybolt | دستگاه رنگ سیبولت | رنگ‌سنج سیبولت | Saybolt Colorimeter | Lovibond | آلمان | COMPARATOREC3000 | 123456789 | 2026-07-04 | 12 | 2027-07-04 | آزمایشگاه کنترل کیفیت | آقای هاشمی | Active
FTIR | طیف‌سنج FT-IR | طیف‌سنج مادون قرمز تبدیل فوریه | InfraLUM FT-08 FT mid-IR Spectrometer | Lumex | روسیه | INFRALUM FT-08 |  |  | 12 |  | آزمایشگاه کنترل کیفیت |  | Active | Source: https://artinazma.net/product/infralum-ft-08-ftir-spectrometer/

## QA_Notes
Instrument Code | مشکل | اقدام لازم
FTIR | Serial Number خالی | شماره سریال را از پلاک/گواهی دستگاه وارد کنید
FTIR | Calibration Date خالی | تاریخ آخرین کالیبراسیون را وارد کنید
FTIR | Next Calibration Due خالی | سررسید بعدی پس از تاریخ کالیبراسیون محاسبه می‌شود
FTIR | Responsible Person خالی | مسئول دستگاه را مشخص کنید